深圳市深水水务咨询有限公司

设备安装、绿化等服务采购项目询价告知函

- 项目关键信息

## 一、服务内容

（一）采购项目名称：设备安装、绿化等服务采购项目。

（二）采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调节池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵拆除、安装 | Q=10m3/h,H=10m，N=0.75kW拆除、安装 | 台 | 1 |  |
| 2 | 流量计拆除、安装 | DN400电磁流量计， 拆除、安装 | 台 | 1 |  |
| 3 | 流量计拆除、安装 | DN250电磁流量计 拆除、安装 | 台 | 1 |  |
| 4 | 浮标液面计拆除、安装 | 规格:0-5m 拆除、安装 | 组 | 3 |  |
| 5 | 池孔盖板支架拆除、安装 | 调节池、混凝池、高效沉淀池、中间水池、人工湿地、回用水池盖板支架拆除、新建支架 | m2 | 52.00 | 含支架材料。 |
|  | 高效立体生态反应池 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢丝绳（潜水搅拌机）拆除、安装 | 拆除新建钢丝绳，直径∮10共7.2米 | 条 | 1 | 含材料 |
| 7 | 池孔盖板及支架拆除、安装 | 复合玻璃钢盖板 | m2 | 120.00 | 含材料 |
| 8 | 植物绿化 | 部分区域无植物，需补种 | 株 | 102.00 | 详见《BFBR池绿化植物补种表》，含植物采购 |
| 9 | 新建栅栏门 | 防腐木门，单个宽1.2米，高1米 | 个 | 2.00 | 含材料 |
| 10 | 园艺维护 | (1)进行害虫消杀； （2）设备设施外表清理及清洁。 | 项 | 1 | 包括整体厂区，整体布局详见施工图。 |
|  | 改良人工湿地 |  |  |  |  |
| 11 | 电动对夹式蝶阀拆除、安装 | DN300，碳钢 | 个 | 4 |  |
| 12 | 手动对夹式蝶阀拆除、安装 | DN300，碳钢 | 个 | 4 |  |
|  | 污泥浓缩池/设备间 |  |  |  |  |
| 13 | 罗茨风机压力表拆除、安装 | 工作压力0-0.25Mpa | 个 | 3 |  |
| 14 | 罗茨风机机油拆除、安装 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 罗茨风机皮带拆除、安装 |  | 套 | 3 |  |
| 16 | 气动蝶阀拆除、安装 | DN125 | 台 | 2 |  |
| 17 | PAC加药泵B拆除、安装 | Q=170L/min,H=7bar,N=0.25kW,泵头材质PVC | 台 | 1 |  |
| 18 | PAM搅拌机拆除、安装 | N=1.5kW | 台 | 1 |  |
| 19 | 压缩气气管拆除、安装 | 10mm气管，PVC，长200米,含旧管道拆除，新管安装费用 | 项 | 1 |  |
| 20 | 屋顶通风机A拆除、安装 | 风量1650m3/h，风压62Pa，0.06kW,含旧通风机机拆除，新机安装费用 | 项 | 1 |  |
| 21 | 围栏补油漆 | 对BFBR池防腐木围栏清洗、并刷油漆。 | 米 | 252.4 |  |
| 注：未备注包含材料的，均不含材料。 |  |  |  |  |  |

| BFBR池绿化植物补种表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 美人蕉 | 1.种类:美人蕉 2.冠丛高:H=30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 13 |
| 2 | 芭蕉 | 1.种类:芭蕉 2.冠丛高:H=100-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 4 |
| 3 | 丹桂 | 1.种类:丹桂 2.冠丛高:H=100-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 5 |
| 4 | 夹竹桃 | 1.种类:夹竹桃 2.冠丛高:H=80-110cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 3 |
| 5 | 散尾葵 | 1.种类:散尾葵 2.冠丛高:H=110-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 10 |
| 6 | 紫藤 | 1.种类:紫藤 2.冠丛高:H=60-70cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 5 |
| 7 | 栀子花 | 1.种类:栀子花 2.冠丛高:H=40-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 4 |
| 8 | 绿宝石 | 1.种类:绿宝石 2.冠丛高:H=40-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |
| 9 | 鹤望兰 | 1.种类:鹤望兰 2.冠丛高:H=60-70cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |
| 10 | 红铁 | 1.种类:红铁 2.冠丛高:H=60-70cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 21 |
| 11 | 再力花 | 1.种类:再力花 2.冠丛高:H=30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |
| 12 | 旱伞草 | 1.种类:旱伞草 2.冠丛高:H=30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 2 |
| 13 | 龟背竹 | 1.种类:龟背竹 2.冠丛高:H=40-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株(丛) | 2 |
| 14 | 千屈菜 | 1.种类:千屈菜 2.冠丛高:H=30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 4 |
| 15 | 海芋 | 1.种类:海芋 2.冠丛高:30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 17 |
| 16 | 虎头竹 | 1.种类:虎头竹 2.冠丛高:H=70-90cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 2 |
| 17 | 金银花 | 1.种类:金银花 2.冠丛高:H=50-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 2 |
| 18 | 鸭脚木 | 1.种类:鸭脚木 2.冠丛高:H=100-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |
| 19 | 红榕球 | 1.种类:红榕球 2.冠丛高:H=100-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |
| 20 | 也门铁 | 1.种类:也门铁 2.冠丛高:H=40-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 3 |
|  | 分部小计 |  | 株 | 102 |

劳务服务内容：高桥污水资源化重启维修项目工艺设备、管道系统(含阀门、管件)的拆除、安装（详见上表），电气系统线缆敷设、接驳，BFBR池围栏清洗补漆，以及BFBR池绿化植物补种绿化工作。

本项目服务期内暂定每日劳务作业人员12人，如因工作需要，甲方可根据工作情况对各人员岗位和数量作出调整。乙方应根据甲方的要求或项管理的需要随时增加人员以完成应急管理任务或解决突发的问题。

供应商报价应包含完成相关材料供货、劳务服务、税金以及为提供材料至买方指定交货地点而产生的商检费、包装费、装货费、运费、卸车费、保险费等全部费用。

（三）限价要求：17万元（含税报价总价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）服务工期：自合同签订之日起8个日历天。

（五）付款方式：预付款20%，项目实施完成、验收合格后支付至合同总价的97%，质保期满后支付剩余的3%。

（六）质保期：验收合格后一年。

## 二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章）；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年3月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

## 三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章或业务章，并在截止时间前完成报价。

## 四、选聘程序

本次采用线上选聘，具体程序如下：

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

## 五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2025年3月11日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

## 六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。以不含税价格对比，不含税价格最低的报价单位为中选人。

本采购项目以不含税价进行对比，参选单位需填报不含税价及税率。

合同含税价计算方式：合同含税价=不含税价*（1+税率）。

## 七、限价要求

本次限价17万元，采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

## 八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年3月11日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

## 九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

## 十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigou@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2025年3月8日

- 合同条款及格式

合同编号：

设备安装、绿化劳务服务协议

| 项目名称： | 设备安装、绿化等服务采购项目 |
| --- | --- |
| 劳务输入方： | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
| 劳务输出方： |  |

安装劳务服务协议

劳务输入方（甲方）：深圳市深水水务咨询有限公司

劳务输出方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就高桥污水资源化重启维修项目设备安装、绿化劳务服务事宜协商一致，订立本协议。

第一条 项目概况

1.1 工作地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥污水资源化项目重启维修工程。

1.2 服务范围：高桥污水资源化重启维修项目工艺设备、管道系统(含阀门、管件)的拆除、安装（详见附件3），电气系统线缆敷设及接驳，BFBR池围栏清洗补漆，以及BFBR池绿化植物补种绿化工作。

第二条 劳务方式及劳务内容

2.1 劳务服务方式：乙方包工、包全部耗材，包质量，包工期，包安全，包文明施工。

2.2 劳务服务内容：高桥污水资源化重启维修项目工艺设备、管道系统(含阀门、管件)的拆除、安装（详见附件3），电气系统线缆敷设及接驳，BFBR池围栏清洗补漆，以及BFBR池绿化植物补种绿化工作。

2.3本项目服务期内暂定每日劳务作业人员 12 人，如因工作需要，甲方可根据工作情况对各人员岗位和数量作出调整。乙方应根据甲方的要求或项目管理的需要随时增加人员以完成应急管理任务或解决突发的问题。岗位人员要求及服务标准详见通用条款及专用条款。

第三条 服务期限

3.1 合同签订之日起8日内完成设备安装及调试，以及植物补种绿化工作。

3.2 本协议如因项目部署等其它因素的调整，甲方有权依据政府政策内容提前告知后终止合同，具体停止劳务服务以甲方书面通知为准，乙方不得有异议。

第四条 服务内容

4.1服务范围：高桥污水资源化重启维修项目工艺设备、管道系统(含阀门、管件)的拆除、安装（详见附件3），电气系统线缆敷设及接驳，BFBR池围栏清洗补漆，以及BFBR池绿化植物补种绿化工作。

4.2乙方完工且自检合格之后，向甲方提交申请现场验收。

第五条 劳务报酬

5.1劳务费

劳务服务费为包干价，      元。

5.2劳务费税率

本合同约定税率为3%。在合同执行过程中，如因国家税务政策调整（如税率优惠政策等），甲方应对本合同中的不含税金额进行相应调整，确保合同含税总金额不变，双方仍按本合同约定的含税总金额履行本合同。如存在享受国家税务政策优惠且未对不含税金额调整的，甲方有权对税额进行追回。

第六条 费用支付

6.1  支付方式

合同签订后预付合同价20%，项目实施完成、验收合格后支付至合同总价的97%，质保期满后支付剩余的3%。

上述约定的“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为3%的增值税专用发票。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

6.2 付款要求：乙方申请付款时须按甲方规定的形式提交付款申请、服务工作量证明材料（尾款结算时提供）与劳务服务费用等额合法增值税专用发票（税率3%）一同交甲方项目管理人员，由甲方项目管理人员复核签字后，按甲方相关流程申请支付。乙方未按相关要求和流程办理的，甲方有权拒绝支付，相关责任由乙方承担。

6.3乙方收款账户信息

单位名称：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

第七条  组成本合同的文件

7.1本协议书；

7.2本协议专用条款；

7.3本协议通用条款；

7.4本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件。

第八条  其他

本合同一式肆份，其中甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字/签章）：

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401

开户银行：交通银行深圳金叶支行

开户帐号：443899991010003343618

纳 税 号：91440300708411905B

乙方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字/签章）：

开 户 银 行：

帐       号：

合同订立时间：      年     月      日

合同订立地点：  深圳市

第二部分  通用条款

一、词语定义和解释

下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义。

1.1劳务服务：是指由乙方向甲方提供在协议书中劳务作业范围对应的劳务用工。

1.2劳务输入单位：是指有用工需求，以及取得上述当事人资格的合法继承人。

1.3劳务输出单位：具有劳务不分等级资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4合同价款：是指甲方和乙方在协议书中确定的总金额。

1.5劳保用品：是指用于保护作业人员人身安全和身体健康的保护性用品、工器具以及符合甲方要求的统一工作服。

二、合同文件解释顺序

2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

（2）本协议书；

（3）本专用条款；

（4）本通用条款。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响服务业务正常进行的情况下，由甲、乙双方协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第八条关于争议的约定处理。

三、语言文字和适用法律

3.1 语言文字。除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2 适用法律和行政法规本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规，双方可在本合同专用条款中约定。

四、甲方的权利和义务

4.1 甲方负责对外正式联络、协调工作，负责组织实施本项目各项工作，包括但不限于日常管理、指导、监督、检查、考核乙方人员等。

4.2 甲方有权对乙方劳务人员进行工作岗位调整，并可根据工作情况要求乙方对劳务人员岗位和数量做出调整。

4.3 对违反甲方各项规章制度、不服从管理、工作不尽职责等不合格的乙方劳务人员，甲方有权要求调换，乙方应无条件调换，未及时调换的，甲方将下达书面处罚通知单，在支付时按每次2000元予以扣款。

4.4督促乙方做好相关人员岗前培训和安全教育工作。

4.5若由于乙方未及时、足额支付劳务人员工资或相关保险未能正常缴纳等而引发相应的劳资纠纷、理赔、工伤及其他一切索赔的，甲方可在未支付的合同款项中予以直接扣除。

4.6因乙方原因造成甲方财产损失的，乙方应当予以赔偿，甲方有权在未支付的合同款项中予以扣除。情节严重、损失金额较大、达到立案标准的，甲方有权将相关责任人移送司法机关追究其法律责任。

4.7甲方根据项目管理要求制定的相关管理规定，乙方应无条件遵守，相应服务等未达到甲方规定标准的将按相关规定进行扣款。

4.8乙方劳务服务和进度质量未能达到甲方要求，且经整改仍无法满足要求时，视情节严重程度，甲方有权解除合同。

五、乙方的权利和义务

5.1按要求组织、招聘符合甲方要求的劳务人员，自觉遵守法律法规及有关规章制度及主管行政部门的文件规定。

应当依法与被劳动者订立书面劳动合同，如实告知劳动者劳动合同法第八条规定的事项、应遵守的规章制度以及劳务服务协议的内容；

5.2乙方应按国家及地方相关规定为劳务人员支付工资（含加班工资）、购买相关保险、发放高温补贴等，人员的加班薪资、绩效工资、其他相关补贴等已包含在劳务服务单价中，均由乙方负责支付，甲方不再另行支付任何费用。乙方需及时、足额支付员工工资或缴纳相关保险，未能正常缴纳或支付而引发劳资纠纷、理赔、工伤，一切索赔由乙方自行负责。

5.3 乙方负责按实际劳务人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办理暂住手续等。由于乙方手续不全或不合格引起的所有纠纷、赔偿、处罚、索赔等均由乙方自行负责。

5.4乙方须按协议要求，做好被劳务人员的岗前教育和日常管理工作；负责劳务人员的招聘、培训、考核及人事档案的管理，处理与劳务人员劳动关系等相关事宜。负责对服务人员的奖励、处罚、请假、辞工、辞退等方面的工作。

5.5 乙方所有劳务人员在工程服务期间出现的所有伤亡事故以及因此产生赔偿、纠纷等均由乙方负责，并由乙方处理后续所有事务。

5.6乙方须全力协助甲方对现场劳务人员的管理工作，对于不符合要求的人员，乙方须按相关约定及时更换。乙方所有劳务人员应服从甲方管理和安排，定期参加岗位技能、业务开展的指导培训，加强现场管理，做到文明作业。

5.7乙方应为劳务人员提供必要的生产、生活条件与劳动保护措施及劳动保护用品。乙方应严格执行相关安全制度、操作规程规范，落实安全措施，并定期组织所有人员进行安全生产教育培训。乙方应采取一切合理措施保护现场内外的环境，确保项目安全、现场工作人员和现场附近以及过往群众的生命安全，及时消除安全隐患，如由于乙方未能对其负责的项目现场采取各种必要措施而引发安全事故或其他原因造成人身伤害或财产损失，导致或发生有关的人身伤亡、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任应由乙方负责。

5.8 乙方负责按照甲方的要求为所有人员配备必须的、满足国家和地方相关标准和要求的装备、设备及劳保用品。

5.9 乙方有义务配合甲方处理好与当地相关部门的正常工作关系，最大限度地避免甲方利益受到损害。

5.10劳务人员提出辞职，乙方应在1天内通知甲方。未及时通知甲方的，按未经甲方同意擅自更换劳务人员处理。

5.11乙方应服从甲方正常和临时加班作业安排，有关费用已包括在劳务服务单价内，如需增派其他人员的，甲乙双方另行协商，乙方应积极配合。

5.12乙方人员自觉接受甲方的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料的保管和使用情况，以及劳务人员的上岗情况。

5.13在特殊情况下（台风、暴雨等恶劣天气期间），乙方人员除应做好相关设施的保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，积极参加相关抢险救灾工作。

5.14 依法出具解除或者终止劳动合同的证明；

5.21协助处理劳动者与用工单位的纠纷；

5.22法律、法规和规章规定的其他事项。

六、违约责任与处理

6.1 乙方违反国家法律法规或地方性规定，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切法律责任和经济损失。

6.2 提供的劳务人员人数不能满足甲方需要进度或劳务人员不服从甲方工作安排的，经书面通知后，甲方可在支付劳务服务费时按5000元每次进行扣减。

6.3 乙方的劳务人员违规作业，造成甲方或其它经济损失，由乙方负责赔偿。

6.4由于乙方劳务人员的失误导致甲方受到损失或侵害，所有损失由乙方负责承担，甲方有权在劳务报酬中直接扣除。

6.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

七、争议解决

7.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议的，双方协商解决，协商不成的，可采用下列第 1 种方式解决：

（1）向深圳仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

7.2 发生争议后，双方都应继续履行合同，保持工作连续。除非出现下列情况：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）人民法院要求停止合同工作。

八、合同生效、变更及终止

8.1 本合同双方约定合同经双方签章后生效。

8.2 本合同签订后，因法律、法规或部门规章发生改变，导致本项目工作要求、成本发生重大改变时，本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

8.3 本协议出现下列情况时自动终止：

8.3.1届满终止

劳务期限届满，合同自然终止。

8.3.2提前终止

以下情况发生时本合同提前终止：

（1）发生不可抗力导致本合同无法继续履行；

（2）一方认为有必要时，经双方协商一致提前终止本合同；

（3）乙方擅自将本项目非法转包或分包给第三方；

8.4 本合同执行中，甲方因公司内部部门或机构调整，有权将合同甲方变更为甲方的子公司或甲方占股的合资公司，乙方需无条件配合甲方变更合同，并与新的甲方继续合作履行完本合同。

九、保密条款

9.1双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、用户等信息与相关资料或其他文件、信息的内容保守秘密，未经对方书面同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。

9.2违反上述保密规定的一方应承担相应法律责任，并赔偿对方损失。

9.3本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

十、其他事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同冲突的以补充协议为准。

第三部分  专用条款

一、基本要求

1.1 一般要求

1、乙方的劳务人员，按甲方具体工作安排和现场管理人员指令开展高桥污水资源化重启维修项目设备安装、绿化劳务服务等各项具体工作。

1.2 工期要求

1、合同签订之日起8日内完成设备安装及调试，以及植物补种绿化工作。

2、日常工作时间以甲方实际安排为准，发生以下情况时，工作时间应作相应调整：

（1）当地气象局在所属区域发布暴雨预警信号；

（2）重要活动、检查与考核期间。

1.3 人员要求

（1）年龄不超过50周岁。身体健康，无劳动教育记录，无犯罪记录，应变能力强，服务态度好。

（2）无吸毒、酗酒、赌博等不良嗜好；

（3）遵纪守法、持证上岗、文明礼貌、着装统一和整齐、尽职爱岗、现场办公、规范履行工作职责，自觉遵守甲方劳动纪律以及各项工作制度，服从甲方管理和工作安排；

（4）具有积极负责的工作态度和一定的沟通协调能力；

（5）特殊岗位和技术岗位需持有上岗证和相应的专业技能。

二、工作要求

乙方劳务人员需按照本项目涉及的有限空间作业技术标准、项目管理依据和参考标准，按甲方管理要求完成项目服务内容中的劳务服务工作。

三、验收要求

3.1工程质量标准应满足高桥污水资源化重启维修项目工艺设备、管道系统(含阀门、管件)的拆除、安装（详见附件3），电气系统线缆敷设及接驳，BFBR池围栏清洗补漆，以及BFBR池绿化植物补种绿化工作。

3.2除上述质量标准外，工程质量还应当符合其他国家、地方相关质量标准的法律法规及其他文件。

3.3乙方对乙方承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

3.4工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供竣工验收申请及完整竣工资料。甲方收到后5天内组织验收，如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

3.5验收未通过的，乙方应按甲方提出的整改意见进行整改，并承担因此产生的费用，工期不予顺延。整改完成后，乙方再次提起竣工验收申请。

3.6施工现场的竣工退场费用由乙方承担。乙方应在竣工验收通过后3天内完成竣工退场。逾期未完成的，视为乙方放弃遗留物品的所有权，相关遗留物品由甲方自行处置，因此产生的处置费用由乙方承担。

四、违约责任与处理

4.1 乙方劳务人员有下列情况之一的，乙方必须在收到甲方书面通知2个工作日内予以撤换，甲方按每人次在当次进度款中扣除2000元。

(1)违反国家、地方法律法规或甲方有关管理规定，或被第三方有效投诉；

(2)工作失职给甲方造成损失的；

(3)工作期间聚众闲谈、睡觉或干与工作无关的事项，影响恶劣的；

(4)未经甲方书面允许，向第三方披露项目信息。

(5)因其他原因受到行政或刑事处罚的。

4.2由于乙方人员造成的原因导致甲方扣款，乙方承担相应所有责任(经济处罚最高不超过当次扣款金额的100%)；甲方在对乙方所造成的责任损失在乙方当次进度款申请中扣除。如出现乙方当次进度款申请额不足以抵扣时，剩余待扣款额累计至下次申请时扣除；

4.3 乙方的劳务人员对甲方出台的安全规定动作不熟悉、不掌握，未按照规定动作的要求规范操作，经检查不合格的，甲方可在支付劳务费时扣减每人次1000元；

4.4乙方逾期完成本项目内容的，按照下列方式承担违约金：

（1）工期延误5日以内的，乙方向甲方支付人民币1000元/日的违约金。（2）供货期延误5至10日的（含本数），从延误开始之日起，乙方向甲方支付人民币1200元/日的违约金。（3）供货期延误10日以上的，甲方有权要求乙方继续履行合同，并从延误开始之日起，向甲方支付人民币2000元/日的违约金。

4.5乙方未经甲方同意或提前告知甲方，擅自更换劳务人员,或以任何形式、方式欺骗、隐瞒甲方，经甲方发现，每发现1次甲方从合同总价款中扣除的人民币5000元。

4.6由于乙方原因导致甲方在未落实上级要求导致被通报，每通报一次扣除当次申请进度款的10%。累计发生3次的，甲方有权单方面解除合同。

4.7乙方应保证按时支付项目劳务人员工资，发生劳务人员讨薪事件，每次处以乙方罚款5000元。由于乙方未能正常缴纳或支付而引发劳资纠纷、理赔、工伤或因申办用工手续、员工劳动保险手续和暂住手续等不合格引起的所有纠纷、赔偿、处罚、索赔等均由乙方自行负责。如造成甲方出现连带责任，甲方有权推迟当次进度款支付并对造成甲方的损失在当次进度款中予以扣除。情节严重时，甲方有权单方面解除合同。

4.8乙方应按有关规范、设计要求及甲方代表的指令进行施工，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料；工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，返工或整改检查合格后方可进行下一工序的施工，乙方自行承担因此产生的费用，工期不予顺延。

4.9劳务分包人不履行或不按照约定履行合同其他义务，甲方有权要求乙方按本合同总价的10%支付违约金。

4.10因乙方原因造成质量、安全事故的，全部责任由乙方承担，同时每发生一次，乙方应当向甲方支付违约金1万元。

4.11本合同解除后，乙方应在3日内无条件退场并做好现场卫生清洁工作，逾期未退场的，视为乙方放弃遗留物品的所有权，相关遗留物品由甲方自行处置，因此产生的处置费用由乙方承担。

4.12乙方应支付的违约金、赔偿金、费用，甲方有权从应付乙方的任何一笔款项中扣除，不足的部分，甲方应负责补足。

五、其他约定事项

附件1：安全协议书

附件2：供应商廉洁协议书

附件1安全协议书

安全协议书

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司

乙方：

为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，确保安全生产，经双方协商，同意在签订项目合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。

一、双方应当遵循的基本原则

(一)双方安全生产监督管理人员应当坚持原则，忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

(二)双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

(三)乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章指导，制订并落实各项安全防护措施。

(四)双方必须严守技术秘密和业务秘密。

三、甲方的权利、义务

(一)进入现场工作之前，甲方将相关安全管理规章制度告知乙方

(二)甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料等。

(三)甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

(四)甲方对乙方在本项目发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，并有权开展或参加对事故的调查处理。

(五)甲方指定部门为项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。

四、乙方的权利、义务

(一)乙方严禁违背合同要求将承包的工程或部分工程转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

(二)乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

(三)乙方应具有安全管理组织体制(对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书)，在甲方现场作业期间，乙方应指派专(兼)职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防等工作。

(四)乙方人员进入甲方现场前，必须到甲方项目监督管理部门办好一切进场手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

(五)乙方须确保安全生产责任制层层落实，落实到基层班组及作业工人，没有落实到位的，应承担违约责任，同时乙方应严格落实责任到人并进行处罚。

（六）各类作业人员必须具有相应的安全技术素质及上岗证，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

(七)乙方人员在甲方服务期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。乙方人员在服务期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

(八)乙方管理人员在员工服务前应先熟悉现场，并对所处区域的服务环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病服务，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

(九)乙方人员在服务现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。

(十)乙方人员在高空服务或涉水服务必须有专人安全监护，不得一人操作。服务人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带(高挂低用)，扎好裤脚戴好安全帽;不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因服务场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加安全防护生等和在服务面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和服务。

(十一)乙方在服务期间自备的设备必须符合安全要求。

(十二)乙方服务期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入服务场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

(十三)在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工服务，乙方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，必须提前将安全预防措施报送甲方监督管理部审核，甲方在收到其报送资料后，应当于48小时内作出是否同意的决定。乙方人员在服务期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

（十四）配合做好甲方要求的其他安全生产措施。

五、违约责任

(一)因乙方管理或操作不当产生的安全隐患，限期未整改的，每发生一例罚款1万元；未落实安全生产责任制开展三级安全教育，每发现一次罚款1万元；安全事故每发现一起，乙方不仅承担暂定合同金额5%的违约金，还需承担因安全事故所造成的全部经济损失。

(二)因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

六、附则

本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

七、其他

协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

本协议履行地:江西德兴。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字/签章）:

年    月    日

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字/签章）：

年    月    日

附件2供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

- 严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

- 乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：                               乙方：

年    月     日                     年    月    日

附件3高桥污水资源化重启维修项目设备安装、绿化劳务服务项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调节池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵拆除、安装 | Q=10m3/h,H=10m，N=0.75kW拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 流量计拆除、安装 | DN400电磁流量计， 拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 流量计拆除、安装 | DN250电磁流量计 拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 浮标液面计拆除、安装 | 规格:0-5m 拆除、安装 | 组 | 3 |  |  |  |
| 5 | 池孔盖板支架拆除、安装 | 调节池、混凝池、高效沉淀池、中间水池、人工湿地、回用水池盖板支架拆除、新建支架 | m2 | 52.00 |  |  | 含支架材料。 |
|  | 高效立体生态反应池 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢丝绳（潜水搅拌机）拆除、安装 | 拆除新建钢丝绳，直径∮10共7.2米 | 条 | 1 |  |  | 含材料 |
| 7 | 池孔盖板及支架拆除、安装 | 复合玻璃钢盖板 | m2 | 120.00 |  |  | 含材料 |
| 8 | 植物绿化 | 部分区域无植物，需补种 | 株 | 102.00 |  |  | 详见《BFBR池绿化植物补种表》，含植物采购 |
| 9 | 新建栅栏门 | 防腐木门，单个宽1.2米，高1米 | 个 | 2.00 |  |  | 含材料 |
| 10 | 园艺维护 | (1)进行害虫消杀； （2）设备设施外表清理及清洁。 | 项 | 1 |  |  | 包括整体厂区，整体布局详见施工图。 |
|  | 改良人工湿地 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电动对夹式蝶阀拆除、安装 | DN300，碳钢 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 手动对夹式蝶阀拆除、安装 | DN300，碳钢 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 污泥浓缩池/设备间 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 罗茨风机压力表拆除、安装 | 工作压力0-0.25Mpa | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 罗茨风机机油拆除、安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 罗茨风机皮带拆除、安装 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 16 | 气动蝶阀拆除、安装 | DN125 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | PAC加药泵B拆除、安装 | Q=170L/min,H=7bar,N=0.25kW,泵头材质PVC | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | PAM搅拌机拆除、安装 | N=1.5kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 压缩气气管拆除、安装 | 10mm气管，PVC，长200米,含旧管道拆除，新管安装费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 屋顶通风机A拆除、安装 | 风量1650m3/h，风压62Pa，0.06kW,含旧通风机机拆除，新机安装费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 围栏补油漆 | 对BFBR池防腐木围栏清洗、并刷油漆。 | 米 | 252.4 |  |  |  |
|  |  | 注：未备注包含材料的，均不含材料。 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美人蕉 | 1.种类:美人蕉 2.冠丛高:H=30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 13 |  |  |
| 2 | 芭蕉 | 1.种类:芭蕉 2.冠丛高:H=100-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 4 |  |  |
| 3 | 丹桂 | 1.种类:丹桂 2.冠丛高:H=100-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 5 |  |  |
| 4 | 夹竹桃 | 1.种类:夹竹桃 2.冠丛高:H=80-110cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 3 |  |  |
| 5 | 散尾葵 | 1.种类:散尾葵 2.冠丛高:H=110-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 10 |  |  |
| 6 | 紫藤 | 1.种类:紫藤 2.冠丛高:H=60-70cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 5 |  |  |
| 7 | 栀子花 | 1.种类:栀子花 2.冠丛高:H=40-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 4 |  |  |
| 8 | 绿宝石 | 1.种类:绿宝石 2.冠丛高:H=40-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |  |  |
| 9 | 鹤望兰 | 1.种类:鹤望兰 2.冠丛高:H=60-70cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |  |  |
| 10 | 红铁 | 1.种类:红铁 2.冠丛高:H=60-70cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 21 |  |  |
| 11 | 再力花 | 1.种类:再力花 2.冠丛高:H=30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |  |  |
| 12 | 旱伞草 | 1.种类:旱伞草 2.冠丛高:H=30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 2 |  |  |
| 13 | 龟背竹 | 1.种类:龟背竹 2.冠丛高:H=40-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株(丛) | 2 |  |  |
| 14 | 千屈菜 | 1.种类:千屈菜 2.冠丛高:H=30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 4 |  |  |
| 15 | 海芋 | 1.种类:海芋 2.冠丛高:30-50cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 17 |  |  |
| 16 | 虎头竹 | 1.种类:虎头竹 2.冠丛高:H=70-90cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 2 |  |  |
| 17 | 金银花 | 1.种类:金银花 2.冠丛高:H=50-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 2 |  |  |
| 18 | 鸭脚木 | 1.种类:鸭脚木 2.冠丛高:H=100-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |  |  |
| 19 | 红榕球 | 1.种类:红榕球 2.冠丛高:H=100-130cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 1 |  |  |
| 20 | 也门铁 | 1.种类:也门铁 2.冠丛高:H=40-60cm 3.养护期:养护6个月 4.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 株 | 3 |  |  |
|  | 分部小计 |  | 株 | 102 |  |  |

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于设备安装、绿化等服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的设备安装、绿化等服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2023年3月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的设备安装、绿化等服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖公章或业务章）

年    月    日

营业执照

国家企业信用信息公示系统查询情况截图

信用中国查询情况截图

中国执行信息公开网查询情况截图

- 设备安装、绿化等服务采购项目报价一览表

| 报价内容 | 设备安装、绿化等服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  |  | *报价方 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |
| 工程地址 | 深圳市龙岗区坪地街道高桥污水资源化项目重启维修工程 |  |  |  | *电话 |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *规格型号 | 单位 |  | *数量 |  | *不含税单价（元） | 备注 |
|  | 设备安装服务 | / | 项 |  | 1 |  |  | 工艺设备、管道系统(含阀门、管件)的拆除、安装，电气系统线缆敷设、接驳 |
|  | 围栏补油漆 | / | 米 |  | 252.4 |  |  | 对BFBR池防腐木围栏清洗、并刷油漆。 |
|  | 绿化服务 | / | 项 |  | 1 |  |  | BFBR池绿化植物补种 |
| 不含税合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  |  | *税点 |  |  |  |
| 付款方式 | 预付款25%，安装验收完成支付至合同总价的97%，质保期满后支付剩余的3% |  |  |  |  |  |  |  |
| *供货期 | 合同生效后7个日历日内将产品运抵至深圳市龙岗区坪地街道高桥污水资源化项目重启维修工程指定地点 |  |  | 质保期 |  | 验收合格后一年 |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、供应商报价应包含劳务人员支付工资（含加班工资）、购买相关保险、发放高温补贴等，人员的加班薪资、绩效工资、其他相关补贴等已包含在劳务服务单价; 3、工程地址: 深圳市龙岗区坪地街道高桥污水资源化项目重启维修工程指定地点； 4、本采购项目以不含税价进行对比，参选单位需填报不含税价及税率； 5、合同含税价计算方式：合同含税价=不含税价*（1+税率）； 6、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料