深圳市深水横岗水务有限公司

水量平衡测试服务采购项目询价告知函

- 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：水量平衡测试服务采购项目。

（二）采购需求：

1、测试对象：甲方位于深圳市区的横岗水质净化厂一期用水系统，涵盖生产、生活、绿化等全部用水单元，包括但不限于：供排水管网系统、计量器具配置、主要耗水设备的运行状态及系统流程等。

2、服务事项：

（1）现场勘查：绘制管网图、用水流程图，核查计量器具完好率及用水台账；

（2）数据采集：连续实测各用水单元流量、压力、水质等参数；

（3）数据分析：计算水量平衡差（≤5%）、用水单耗（对标 SZDB/Z 34—2011）、漏失率（≤3%）；

（4）报告编制：出具符合《深圳市单位用户水量平衡测试报告书》格式的正式报告，包含整改建议；

（5）备案协助：乙方各项工作均符合《深圳市水量平衡测试实施办法》要求，测试报告验收合格，深圳市水务局水量平衡测试同意备案结果。

3、执行依据：

（1）强制性标准：《单位用户水量平衡测试技术指南》（SZDB/Z 34—2011）；

（2）地方政策：《深圳市水量平衡测试实施办法》（深水节〔2016〕27 号）；

4、成果文件要求：

（1）报告需加盖乙方CMA 资质章；

（2）包含管网图（CAD 电子版）、计量器具清单、水平衡表、节水潜力分析等附件；

（3）数据误差率需控制在 ±3% 以内，关键参数（如用水量、漏失量）需经甲方签字确认。

供应商报价应包括但不限于测试服务的价格，服务人员差旅费、交通费、税费、资料费以及其他为获得结果备案的全部费用。

（三）限价要求：1.8万元（报价含税总价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）采购期限：2025年5月20日前完成水量平衡测试出具报告并通过备案。

（五）付款方式：获得水务局水量平衡测试验收同意备案结果后付款。

（六）项目地点：深圳市龙岗区龙城街道留丰路9号横岗水质净化厂（一期）。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章）；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年4月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备两项正在实施或已完成的类似业绩（提供中标通知书或合同等证明材料（格式自拟））；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（七）参选单位须取得国家或者广东省质量技术监督部门颁发的水量平衡测试资质认证资格（提供相关资质证书或证明复印件并加盖参选单位公章）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函、相关资质证明等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章或业务章，并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

本次采用线上选聘，具体程序如下：

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2025年4月22日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。以不含税价格对比，不含税价格最低的报价单位为中选人。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次限价1.8万元，采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年4月22日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigou@163.com

深圳市深水横岗水务有限公司

2025年4月19日

- 合同条款及格式

合同编号：

深圳市深水横岗水务有限公司

水量平衡测试

服 务 合 同

委托单位（甲方）：深圳市深水横岗水务有限公司

受托单位（乙方）：

合同签订日期：        年       月       日

委托单位（甲方）：深圳市深水横岗水务有限公司

地           址 ：深圳市横岗水质净化厂一期

负     责    人 ：颜工

联   系  方  式 ：13925203563

受托单位（乙方）：

地           址 ：

负     责    人 ：

联   系  方  式 ：

根据《中华人民共和国民法典》《深圳市节约用水条例》《深圳市水量平衡测试实施办法》（深水节〔2016〕27 号）及《单位用户水量平衡测试技术指南》（SZDB/Z 34—2011），经双方协商一致，就甲方委托乙方开展水量平衡测试服务达成如下协议：

第一条 服务内容与范围

1.1测试对象：甲方位于深圳市区的横岗水质净化厂一期用水系统，涵盖生产、生活、绿化等全部用水单元，包括但不限于：供排水管网系统、计量器具配置、主要耗水设备的运行状态及系统流程等。

1.2服务事项：

（1）现场勘查：绘制管网图、用水流程图，核查计量器具完好率及用水台账；

（2）数据采集：连续实测各用水单元流量、压力、水质等参数；

（3）数据分析：计算水量平衡差（≤5%）、用水单耗（对标 SZDB/Z 34—2011）、漏失率（≤3%）；

（4）报告编制：出具符合《深圳市单位用户水量平衡测试报告书》格式的正式报告，包含整改建议；

（5）备案协助：乙方各项工作均符合《深圳市水量平衡测试实施办法》要求，测试报告验收合格，深圳市水务局水量平衡测试同意备案结果。

第二条 技术标准与质量要求

2.1执行依据：

（1）强制性标准：《单位用户水量平衡测试技术指南》（SZDB/Z 34—2011）；

（2）地方政策：《深圳市水量平衡测试实施办法》（深水节〔2016〕27 号）；

2.2成果文件要求：

（1）报告需加盖乙方CMA 资质章；

（2）包含管网图（CAD 电子版）、计量器具清单、水平衡表、节水潜力分析等附件；

（3）数据误差率需控制在 ±3% 以内，关键参数（如用水量、漏失量）需经甲方签字确认。

第三条 工期及服务内容

3.1合同总工期：自合同签订之日起30 个工作日内完成全部服务内容。

3.2关键节点：

（1）提交测试方案及人员安排；

（2）完成现场测试及数据采集；

（3）提交报告初稿供甲方预审；

（4）提交正式报告并协助完成备案。

第四条 费用及支付方式

4.1合同总价：人民币    元（大写：     ），包含但不限于测试服务的价格，服务人员差旅费、交通费、税费、资料费、整改费用以及其他为获得结果备案的全部费用。

4.2支付方式：

获得水务局水量平衡测试验收同意备案结果后，甲方收到乙方开具的  %增值税专用发票及复合要求的付款申请材料后  个工作日内，向乙方电汇付清 100 ％的费用，即每项目： ¥      元 （大写：人民币          ）。

第五条 双方权利与义务

5.1甲方责任：

（1）提供测试所需资料、数据等；

（2）协调内部人员配合现场测试，保障测试期间正常用水；

（3）按合同约定支付费用，配合乙方完成备案手续。

5.2乙方责任：

（1）严格遵守《深圳市水量平衡测试实施办法》，确保测试过程符合技术规范；

（2）对甲方提供的商业秘密（所有和测试相关的资料、信息）承担保密义务，保密期限为无限期；

（3）若报告未通过水务局备案，乙方需在10 个工作日内免费整改直至合格；

（4）配合水务局对测试结果的抽查（抽查费用由乙方承担）。

第六条 违约责任

乙方违约：

（1）如因乙方提交的成果文件不符合要求或存在违反本合同其他约定的行为给甲方造成损失的（包括但不限于导致甲方被建设单位索赔、扣罚款项，政府部门处罚等），乙方应当予以赔偿，并按照本合同的约定支付违约金。

（2）乙方提交的成果文件不符合要求的，按照下式第②种方式处理：

①乙方应当进行修改、完善或采取其他有效补救措施，重新提交验收，如经过2次验收，仍不满足要求的，甲方有权要求乙方支付合同金额30%的违约金，甲方有权解除合同。

②因乙方提交的成果文件不符合要求，导致甲方提交的成果文件被审批部门退文，乙方应当向甲方支付合同金额30%的违约金，并进行修改、完善或采取其他补救措施，甲方重新提交后仍被审批部门退文或未通过建设单位验收的，甲方有权解除合同。

（3）乙方逾期提交成果文件的，每逾一天，应当向甲方支付违约金500元，逾期超过10天，甲方有权解除合同。

（4）报告未通过备案且拒绝整改的，甲方有权拒绝支付合同款；

（5）若因乙方原因导致甲方受到行政处罚的，相关处罚金额由乙方承担，同时，乙方应向甲方支付合同金额30%的违约金，且甲方有权解除本合同。

（6）乙方不得将本合同约定的义务进行转包、分包，否则乙方应向甲方支付合同金额30%的违约金，且甲方有权解除本合同。

（7）在合同履行期间，乙方在无法律或合同依据的情况下解除合同的，应向甲方支付合同金额30%的违约金。

（8）泄露甲方商业秘密的，需支付合同总价20%的违约金，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第七条 争议解决

7.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.2双方同意诉讼费用（包括但不限于诉讼费、守约方的律师费、鉴定费、财产保全费、审计费用及交通费等）由违约方承担。

第八条 其他条款

8.1合同变更：如需变更服务内容，需经双方书面确认；

8.2不可抗力：因自然灾害等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任；

8.3本合同中的附件《供应商廉洁协议书》，为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

8.4合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖公章）:                         乙方（盖公章）:

深圳市深水横岗水务有限公司

法人代表或授权委委托代表签字：          法人代表或授权委委托代表签字：

日期：                                  日期：

单位地址：                              单位地址:

深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水

河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401C

# 附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

- 严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

- 乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：深圳市深水横岗水务有限公司     乙方：

年  月   日                          年  月   日

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水横岗水务有限公司：

根据贵方关于水量平衡测试服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的水量平衡测试服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2023年4月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的水量平衡测试服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖公章或业务章）

年    月    日

营业执照

国家企业信用信息公示系统查询情况截图

信用中国查询情况截图

中国执行信息公开网查询情况截图

水量平衡测试服务资质相关证明

- 水量平衡测试服务采购项目报价一览表

| 报价内容 | 污染物检测服务采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水横岗水务有限公司 |  | *报价方 |  |  |
|  |  |  | *联系人 |  |  |
| 项目地址 | 深圳市龙岗区横岗水质净化厂一期 |  | *电话 |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 | 数量（次） | *含税价格（元） | 备注 |
|  | 水量平衡测试服务 | 厂区自来水水量平衡测试 | 1 |  |  |
| 含税合计（元）： |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  | *税点 |  |  |
| 付款方式 | 获得水务局水量平衡测试验收同意备案结果后付款 |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、供应商报价应包括但不限于测试服务的价格，服务人员差旅费、交通费、税费、资料费以及其他为获得结果备案的全部费用; 3、地址：深圳市龙岗区龙城街道留丰路9号横岗水质净化厂（一期）； 4、本采购项目以不含税价进行对比，不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）； 5、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料