深圳市深水水务咨询有限公司

电梯维保服务采购项目

询价告知函

- 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：电梯维保服务采购项目。

（二）采购需求：

| 序号 | 电梯型号 | 载荷 | 速度 | 层站数 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LTHW | 2000kg | 1.0m/s | 5层5站5门 | 菱王 | 1台 |

（三）限价要求：本次报价上限价650元/月（报价总价不得超过限价要求，否则做无效报价）。采用单价合同、据实结算模式。

（四）采购期限：合同签订之日起一年，具体起止时间以合同签订为准，期满后由甲方根据实际需求及合同履行情况决定合同期限是否续签，最多续签2次，合同期内，甲方有权随时终止合同，乙方不得因合同终止或未能续签向甲方主张责任或要求赔偿预期利益等损失。

（五）服务要求：负责对上述电梯，按照国家规定，提供标准的保养服务，每月2次，确保电梯处于良好的运行状态。

（六）付款方式：单价合同，据实结算，按季度付款。

（七）项目地点：深圳市龙岗区下坪环境园（郁南片区）污水处理二厂。

（八）报价要求：参选单位报各项指标单价，签订单价合同。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖公章、业务章或合同章（三选一））；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年9月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（七）须具备经营特种设备维保服务的相关资格许可证明（提供相关证件扫描件）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函、相关资质证明）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），否则报价无效，并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱（邮件标题：公司名称+电梯维保服务采购项目）；

（二）评审委员会对参选单位进行资格性、符合性审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果以公告形式通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间及询价开始时间均为2025年9月7日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格性、符合性审查，资格、符合性审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次限价为650元/月，采用单价合同模式，据实结算，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年9月7日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigoua@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2025年9月4日

- 合同条款及格式

电 梯 保 养 合 同 书

客户名称：深圳市深水水务咨询有限公司

地    址：深圳市龙岗区下坪环境园（郁南片区）污水处理二厂

合同期限:     年   月至     年   月   日

公司名称：

公司电话:

维保电话:

电梯保养合同书

合同双方：

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司

乙方：

根据国家电梯管理规定的《电梯安装验收规范》，《自动扶梯检验规程》，《特种设备安全监察条例》和《深圳经济特区电梯及自动扶梯安全管理条例》，根据《中华人民共和国民法典》，本着确保电梯安全正常运行的目的，甲乙双方经协商，一致同意签订如下合同：

一、电梯资料及单价：

1、直梯

| 数量 | 电梯型号 | 载荷 | 速度 | 层站数 | 品牌 | 保养费/月/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台 | LTHW | 2000kg | 1.0m/s | 5层5站5门 | 菱王 | 元/月/台 |

二、合同价款：

乙方对以上电梯提供保养服务,每月保养费为人民币：       （含  增值税）。（备注：100元以内的配件由乙方负责，125%制动试验费用由甲方负责。）

三、付款方式：

自本合同签定之日起生效，甲方同意：本合同均用银行转账方式，通过甲方开户银行与乙方开户银行之间，按季度收款，每三个月收款一次，乙方提交付款申请材料，买方审核通过后支付。

“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以买方的要求为准）、税率为    %的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料。卖方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，买方无需承担逾期付款的违约责任。

四、合同对甲乙双方的约束：

- 乙方单位负责对上述电梯，按照国家规定，提供标准的保养服务，每月 2次，确保电梯处于良好的运行状态，包括定期性调校、清洁润滑、加注油脂；检查所在电梯井道、机房、轿厢线路、机部件的正常运行状态（垃圾卫生清理不属于保养范围），每次检查认真填写电梯保养记录，甲方签字监督。

- 乙方对上述电梯提供紧急故障处理或意外事故的技术性服务。

- 电梯及各种附属机构均为甲方之财物。机房及其电梯钥匙应由甲方派专人管理，乙方单位人员到现场进行保养工作时需与甲方电梯管理人员办理好交接手续，乙方不负任何保管之责任。

- 对于人为损坏、错误使用或因管理不善等造成电梯损坏以外，乙方对电梯各类故障提供维修服务。

- 乙方不负任何非维修保养责任引起的意外，同时不负责由不可抗力所造成的一切损失（包括：战争、火灾、水浸、风暴、地震等的损失）。

- 乙方保养的电梯在合格证过期前一个月内，乙方联系电梯年检工作，取得电梯合格证。

- 乙方维修人员必须具备电梯维修操作证，确保电梯安全正常运行。

- 甲方在合同有效期内，除经乙方许可外，不得许可非属于乙方的人员对电梯施行任何维修工作。

- 乙方在履行合同过程中，应对电梯工作环境进行检查，如发现有影响电梯正常运行因素时（例如电源参数，环境湿度和温度等）。应立即和甲方商量改善，甲方应参照乙方意见进行改善。否则乙方不负责由此引起的设备损坏事故。

- 维保过程中，维保人员需将安全措施落实到位，若出现安全问题、安全事故等，全部由乙方负责。

- 自合同生效后，任何一方都可以提出终止合同事宜，但必须在一个月前以书面形式通知对方，并向对方支付合同总价的30%作为违约金。

- 凡元器件正常损坏，需要更换时，元器件费用由甲方承担。

- 甲乙双方必须服从监管部门进行安全技术监督，对甲乙双方无法确定各自应负的责任时，应由市市场监督管理局裁决，双方应服从裁决，各自承担应负的责任。

五、其它：

- 本合同服务期限自      年    月至     年    月止。期满后由甲方根据合同履行情况决定合同期限是否续签，最多续签2次，合同期内，甲方有权随时终止合同，乙方不得因合同终止或未能续签向甲方主张责任或要求赔偿预期利益等损失。

- 由于甲方与深圳市下坪环境园签订了《 深圳市下坪环境园（郁南片区）污水处理二厂运营服务项目合同 》（下简称：主合同），如主合同到期终止，本合同自动终止。

- 本合同所涉及电梯编号为：                  共 1 台。

- 本合同签定后，双方应认真遵守，如出现争议，双方友好协商，协商无效提交深圳市人民法院判决。

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章生效，并具有同等法律效力。

- 安全技术监督单位：市市场监督管理局。

- 本合同附件《供应商廉洁协议书》、《安全生产协议书》，为本合同有效组成部分，与本合同具同等法律效力。

双方签字：

甲    方:                             乙    方：

代表签字:                         代表签字:

电    话：                        电    话：

日    期:                         日    期:

附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同已发生金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：                                 乙方：

年     月   日                     年     月   日

附件2：安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，确保安全生产，经双方协商，同意在签订《              》（以下称主合同）的同时，签订本协议，并自觉遵守。

# 一、双方应当遵循的基本原则

1.1双方安全生产监督管理人员应当坚持原则 ，忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

1.2双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

1.3乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章指导，制订并落实各项安全防护措施。

1.4双方必须严守商业秘密。

# 二、甲方的权利、义务

2.1进入现场工作之前，甲方将相关安全管理规章制度告知乙方。

2.2甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料等。

2.3甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的主合同的履行。

2.4甲方对乙方在本项目发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，并有权开展或参加对事故的调查处理。

2.5甲方指定部门为项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。

2.6甲方有权对乙方人员进行安全生产培训，乙方应当按照甲方要求组织所有相关工作人员参与。

# 三、乙方的权利、义务

3.1乙方严禁违背采购文件及合同要求将主合同项下的全部或部分工作转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.2乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予处罚。

3.3乙方应具有安全管理组织体制（对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方现场作业期间，乙方应指派专(兼)职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防等工作。

3.4乙方人员进入甲方现场前，必须到甲方项目监督管理部门办好一切进场手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.5乙方人员进入甲方现场前，乙方必须与拟进场人员签订安全生产责任书，并提交原件至甲方备份。乙方须确保安全生产责任制层层落实，落实到基层班组及作业工人，甲方有权随时检查乙方的落实情况，乙方应当配合，发现没有落实到位的，应承担违约责任。同时乙方应严格落实责任到个人并进行处罚，并将处罚结果以书面形式报送至甲方。

3.6各类作业人员必须具有相应的安全技术素质及上岗证，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

3.7乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

3.8乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

3.9乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。

3.10乙方人员在高空作业或涉水作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚戴好安全帽；不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

3.11乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求。

3.12乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入其作业场所的总配白箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

3.13在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工作业，乙方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，必须提前将安全预防措施报送甲方监督管理部审核，甲方在收到其报送资料后，应当于48小时内作出是否同意的决定。乙方人员在作业期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

3.14配合做好甲方要求的其他安全生产措施。

3.15乙方内部应当建立完善的安全管理制度，落实安全管理责任，包括但不限于：（1）配备符合法律法规、规范性文件、国家及地方政策要求的安全人员，如前述文件未作出规定的，乙方配备的安全人员不少于【1】人。（2）建立安全隐患的排查机制，定期对工作区域进行事故排查。（3）建立事故报告机制，要求工作人员在发现安全隐患、事故后，依法依约及时报告。

# 四、违约责任

4.1因乙方管理或操作不当产生的安全隐患，限期未整改的，每发生一例罚款1万元；未与进场人员签订安全生产责任书的，每缺少一人签订，罚款【0.5】万元；未落实安全生产责任制开展三级安全教育，每发现一次罚款【0.5】万元；未配合甲方进行安全检查的，每发生一次罚款【0.5】万元；安全事故每发生一起，乙方承担合同已发生金额【5】%的违约金。

4.2如乙方出现本条第（一）款以外的违约行为，每发生一次向甲方支付违约金【1】万元。

4.3乙方违约给甲方造成损失的，除支付违约金外，还应当另行赔偿给甲方造成的损失。同时，甲方追究乙方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由乙方承担。

4.4因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

# 五、附则

本协议与双方所签订的主合同具有同等法律效力。

# 六、其他

6.1协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

6.2本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.3本协议一式【肆】份，其中甲乙双方各执【贰】份，甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方印章后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表: | 法定代表人或授权代表: |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 （需盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

附营业执照

- 资质文件、承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于电梯维保服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的电梯维保服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2023年9月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的电梯维保服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年    月    日

营业执照（需盖章）

相关资质证明（需盖章）

- 电梯维保服务采购项目报价一览表

| 报价内容 | 电梯维保服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |  |
|  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  | *电话 |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护设备名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | *含税单价（元/月） | 备注 |
| 1 | LTHW | 菱王 | 2000kg、1.0m/s、层站5/5 | 台 | 1 |  |  |
| 含税合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  | *税点 |  |  |  |
| 付款方式 | 单价合同，据实结算，按季度付款。 |  |  |  |  |  |  |
| *服务期 | 合同签订之日起一年，具体起止时间以合同签订为准，期满后由甲方根据实际需求及合同履行情况决定合同期限是否续签，最多续签2次，合同期内，甲方有权随时终止合同，乙方不得因合同终止或未能续签向甲方主张责任或要求赔偿预期利益等损失。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、本项目为固定单价项目。报价需包括但不限于检测项目的价格、税费、利润、资料费以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。 3、服务地址:深圳市龙岗区下坪环境园（郁南片区）污水处理二厂； 4、签订单价合同，据实结算，按季度付款； 5、本采购项目以不含税价进行对比，参选单位需填报含税价及税率； 6、合同含税价计算方式:合同不含税价=含税价/(1+税率)； 7、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料