深圳市深水水务咨询有限公司

提升泵房水下机器人清淤服务采购项目（第二次）询价告知函

- 项目关键信息

一、采购内容

（一）采购项目名称：提升泵房水下机器人清淤服务采购项目（第二次）。

（二）采购需求：

因我公司经营业务实际需求，现需采购提升泵房水下机器人清淤服务

| 序号 | 名称 | 清淤面积 | 预计清淤量（m³） | 含税单价限价 （元/m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下机器人清淤服务 | 泵池面积约1800㎡，核心泵坑区域面积432㎡，预估淤积量500m³ | 500m³ | 313.2 | 若清淤量少于500m³ 按单价结算。 |

（一）采购人不对服务期限内授予中选单位的采购份额、采购合同总额进行承诺，上述预估量仅供投标人参考使用，不作为招标人对实际采购量的承诺或保证。采购单位的实际需求数量以现场实际验收清淤方量为准，在清淤服务内参选单位不得因采购单位实际采购数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿。乙方所提供的服务质量须满足甲方要求，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

（二）供应商报价应包含设备使用、运输、人工、材料、安全防护、售后服务、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。

（三）含税限价要求：本项目采用总价包干模式，总价不超过156600元，超过限价的报价视为无效报价。

（四）服务期限：合同签订之日起20个日历日内。

（五）付款方式：合同签订生效后按合同总价的15%作为预付款支付,清淤完工验收后支付剩余85%尾款(若清淤少于500m3按单价据实结算)。

（六）计量方式：清淤后的污泥、泥沙通过管道输送至采购人指定地点进行箅水收纳，通过收纳区域体积计算清出淤泥箅水后的方量或装车方量进行计量。

（七）服务地址：深圳市龙华区观澜。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一））；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年12月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照）；

3.报价一览表（参选单位报价应为采购单价形式，具体采购数量根据需方下单需求进行供应（即单价采购）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），并在截止时间前递交，否则做报价无效处理。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱（邮件标题：公司名称+提升泵房水下机器人清淤服务采购项目（第二次））；

（二）评审委员会对参选单位进行资格性、符合性审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2025年12月8日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评审规则

中选单位家数：资格性、符合性审查合格的响应单位数量为N，当3≤N＜5家时，中标单位数量为1家；当5≤N＜6家时，中标单位数量为2家；当N≥6家时，中标单位数量为3家。

候选中选单位家数：N家（中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购）。

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，且按有效报价（以不含税价为准）由低到高顺序排列，排名第一的参选单位为第一候选成交供应商，排名第二的参选单位为第二候选成交供应商，排名第三的参选单位为第三候选成交供应商，以此类推。

本项目与中选单位签订服务协议，优先由第一成交供应商实施清淤工作，若第一成交供应商未按采购人要求进厂或完工，则由第二成交供应商实施；若第二成交供应商仍无法完成，则依次顺延至后续成交候选供应商。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本项目采用总价包干模式，含税总价不超过156600元，含税单价不超过313.2元/m³，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年12月8日18时00分），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigoub@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2025年12月4日

- 合同条款及格式

合同编号：

深圳市深水水务咨询有限公司

提升泵房水下机器人清淤服务

采购合同

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 甲 方： 乙 方： |  |

## 提升泵房水下机器人清淤服务采购合同

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司

联系人：

联系电话：

通讯地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401

乙方：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

- 乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经平等协商达成合同如下：

# 第一条 项目概况

1.1项目名称：【提升泵房水下机器人清淤服务】

1.2项目地点：【深圳龙华区观澜街道桂花路380号观澜河口调蓄池】

# 第二条 服务内容

2.1本项目采用水下清淤机器人进行作业，该机器人搭载高清摄像头、智能传感装置、高效抽吸系统及履带式行走机构，实现精准清淤。同时，配备地面实时操控平台，操作人员通过平台对机器人进行远程操控，实时监测作业画面和设备运行状态。

2.2本合同的服务范围包括且不限于：提供所有需要的机械及其他设施、人工及完成合同约定的工作内容。泵池面积约1800㎡，核心泵坑区域面积432㎡，预估淤积量500m³。

2.3清淤过程不破坏周围环境，不影响厂内运行生产。如清淤中造成绿化、墙壁、瓷砖损害等，无偿复原。

# 第三条 服务期限

服务工期【20】个日历天。计划开工日期【2025】年【 12 】月【  】日，计划竣工日期【   】年【   】月【  】日。

# 第四条 质量标准

4.1服务质量标准如下：

乙方所提供作业设备的性能和技术规范等的的求，需符合国家相关标准，特种作业人员（电工证）需持有效证书等。

。

4.2除上述质量标准外，服务质量还应当符合其他国家、地方相关质量标准的法律法规及其他文件。

4.3乙方对乙方承包范围内的全部服务的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

4.4乙方应按有关规范、设计要求及甲方代表的指令进行施工，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料；工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，返工或整改检查合格后方可进行下一工序的施工，乙方自行承担因此产生的费用，工期不予顺延。

- 合同价款及付款要求

5.1计量方式：清淤后的污泥、泥沙通过管道输送至甲方指定地点进行箅水收纳，通过收纳区域体积计算清出淤泥箅水后的方量或装车方量进行计量。

5.2本合同采用总价包干模式，清淤服务费暂定总价为    元（含    %增值税），大写：     ；清淤量≥500m³按总价     元（含    %增值税）结算；清淤量＜500m³则按单价    元/m³（含     %增值税）据实结算。

本合同采用总价包干模式，费用包含设备使用、运输、人工、材料、安全防护、售后服务、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。

5.3 付款方式：（1）合同签订生效后，乙方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付合同总价的15%作为预付款；（2）清淤完工验收后，乙方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付剩余85%尾款（若清淤少于500m³按含税单价     元/m³据实结算）。

5.4本合同约定的“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为6%的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料（如验收报告）。卖方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，买方无需承担逾期付款的违约责任

# 第六条 验收

水下机器人淤泥抽吸工作结束，经乙方自检合格后，向甲方提交申请现场验收，验收未通过的，乙方应按甲方提出的整改意见进行整改，并承担因此产生的费用，工期不予顺延。整改完成后，乙方再次提起验收申请。

清淤作业完工后，由甲方组织验收，验收条件要求达到合同约定质量要求，经甲方组织验收合格后支付合同尾款。清淤量≥500m³按总价    元（含    %增值税）结算；清淤量＜500m³则按单价    元/m³（含    %增值税）据实结算。

# 第七条 双方权利及义务

7.1甲方权利及义务

7.1.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定。

7.1.2按合同约定的方式和时间对工程进行验收。

7.1.3按合同约定的方式和时间向乙方支付已完合格工程的价款。

7.1.4向乙方提供满足施工需要的施工图纸、必要的设备制造图（如有），并在施工前进行设计交底。

7.1.5向乙方提供满足施工需要的应由甲方供应的设备和材料（如有）。

7.1.6由于甲方未履行义务，造成乙方损失的，甲方赔偿乙方有关损失。

7.2乙方权利及义务

7.2.1乙方对本合同工程内容、工程范围、工程概况等所有内容及要求完全理解。施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

7.2.2根据工程需要，提供和维修施工使用所有的照明、围栏设施，负责安全保卫。

7.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，并以书面形式通知甲方。因违反前述管理规定产生罚款等全部责任由乙方自行负责。

7.2.4工程竣工未正式移交前，乙方负责对本合同工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护，如有丢失或损坏均由乙方承担。

7.2.5保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。严格遵守有关环境保护法律法规，并严格执行环境检查审核要求。

7.2.6负责甲方供应的本项目的设备的施工现场的接货、卸车、保管、现场范围内或自乙方设备材料库至现场指定地点的运输（如有）。

7.2.7乙方在施工中发生的质量及安全事故，应及时报告甲方驻现场代表与相关部门。一般质量及安全事故的处理方案及结果应送甲方备案；重大质量及安全事故的处理方案，应按工程所在市质量及安全事故处理程序办理，但须先向甲方现场负责人报告。施工期间由于乙方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等（含消防人员扑救火灾），乙方应承担因此造成的全部损失。

7.2.8乙方在承包项目之后，不得转包或在未经甲方同意的情况下进行分包，否则甲方有权解除合同。

7.2.9乙方应保证其员工、工人与其签订正式的劳动合同或合法的劳务派遣合同，并保证按时足额发放工资，足额缴纳社保和意外险。乙方的员工和工人均与甲方无关，乙方应自行妥善处理工资或劳务纠纷。乙方不能妥善处理其工资或劳务纠纷，并对工程的实施产生不利影响时，甲方有权代为处理这些纠纷，代为支付农民工工资，乙方签订合同即对此表示认可，不得对甲方代为支付的行为和金额产生异议，甲方代为支付后有权从乙方的工程款中扣除代付的部分。

7.2.10乙方的员工或工人发生工伤或致他人受伤的，与甲方无关，乙方应积极处理赔偿，不得因为乙方的任何行为导致甲方承担相应的责任。甲方被相关司法机关判处承担相应的责任的，有权向乙方追偿。

7.2.11乙方保证并担保，本合同项下提供的设施及所有材料、用品及设备上没有任何留置权、索赔权、担保权益及其他财产的留置权；同时保证并担保乙方绝不通过与任何人达成担保权益或其他留置权或财产留置权的协议而获得任何该类工作、材料、用品或设备。

7.2.12为了达到工程完工的目的，乙方必须按甲方要求的质量标准和进度，完成本合同全部项目。如因乙方原因造成整体工期延误，或其他分包单位工期延误、窝工等损失并引起索赔的，由乙方承担全部责任。

7.2.13如甲方认为工程施工进度太慢而不能按合同预定的工期完工时，则甲方有权要求乙方加快施工进度。乙方应据此采取甲方同意的必要的措施，使工程能在预定的工期内完工但无权要求甲方支付任何附加费用。

# 第八条 违约责任

8.1乙方未按合同约定开工，或未经甲方书面同意擅自停工的，每延迟或停工一天，违约金为合同总价的【1】%，逾期超过【5】日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的【10】%向甲方支付违约金。

8.2由于乙方原因，致使未能按合同工期如期完成清淤量不少于【500m³】或实现清淤完毕（以先到者为准），每延期一天，违约金为合同总价的【1】%，逾期超过【5】日的，甲方有权无条件解除合同，乙方应按合同总价的【10】%向甲方支付违约金。

8.3乙方擅自解除本合同的，甲方有权要求乙方支付合同总价【30】%的违约金。

8.4乙方转包或在未经甲方同意的情况下进行分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价【10】%的违约金。

8.5工程整体或部分出现2次（含）未通过验收，乙方除继续负责整改并通过验收外，甲方有权要求乙方按本合同总价的【5】%支付违约金。验收【3】次仍未通过验收的，甲方有权委托其他第三方进行整改，因此产生的费用由乙方承担。

8.6因乙方原因造成质量、安全事故的，全部责任由乙方承担，同时每发生一次，乙方应当向甲方支付本合同金额5%违约金。

8.8本合同解除后，乙方应在【2】日内无条件退场并做好现场卫生清洁工作，逾期未退场的，视为乙方放弃遗留物品的所有权，相关遗留物品由甲方自行处置，因此产生的处置费用由乙方承担。

8.9乙方应支付的违约金、赔偿金、费用，甲方有权从应付乙方的任何一笔款项中扣除，不足的部分，甲方应负责补足。

8.10如甲方未按合同约定付款，应当按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率向乙方支付利息。

8.11其他违约责任：      /       。

8.12因一方违约给对方造成的任何损失，除约定的违约金外，还应当赔偿因此给对方造成的损失。

8.13一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由违约方承担。

# 第九条 合同文件构成及解释顺序

9.1本合同与下列文件一起构成合同文件：

9.1.1本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件；

9.1.2本合同条款及附件；

9.1.3中标/中选/成交通知书或类似文件、询标回复及有关附件或类似文件；

9.1.4采购文件（含采购文件补充文件）；

9.1.5投标文件/响应文件或类似文件及其附件；

9.1.6施工图纸和设计变更；

9.1.7现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件；

9.1.8工程报价单或预算书；

9.1.9组成合同的其他文件：        /        。

9.2以上文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

9.3在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

# 第十条保密

对于在合同履行过程中所获得或知悉的、关于甲方的所有未公开的信息、商业秘密（包括项目信息、资料、人力资源等），乙方及其员工均负有保密义务，否则应赔偿人民币1万元。保密期限，自乙方知悉该资料或信息之日起至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

# 第十一条 争议解决

13.1对本工程施工质量或使用的原材料质量发生争议的，应选择有资质的检测机构进行检测。检测结果为不符合合同要求的标准的，鉴定费由乙方承担；检测结果为全部符合合同要求标准的，鉴定费由争议提出方承担。

13.2本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

13.3双方不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十二条 附则

14.1本合同未尽事宜，由双方协商并签订书面补充协议为准。

14.2本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效；自双方履行完合同约定的义务后，本合同终止。

14.3本合同正本一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，均具有同等法律效力。

# 第十三条 合同附件

附件1：供应商廉洁协议书

附件2：安全管理协议

（以下为《提升泵房水下机器人清淤服务合同》签署页，无正文）

| 甲方（公章/合同章）： | 乙方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字或签章)： | 法定代表人 或授权代表(签字或签章)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品、利益交换等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，视为乙方违约，甲方有权终止与乙方的合作，并有权采取以下措施：

1.甲方有权单方面立即终止合作，对尚未付清的款项不负有任何违约责任。

2.要求乙方按照合同已发生金额的【10】%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

3.甲方有权就乙方贿赂行为向工程所在地公安/司法机关检举报案操作。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件2：安全管理协议

安全管理协议

甲方：

乙方：

为了加强作业现场人员的安全管理，营造一个良好的安全生产环境，明确双方的安全生产权利、义务、职责和应当采取的措施，对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生。甲乙双方在平等协商的基础上，同意在签订工程合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。

- 项目内容

1、项目名称：XXXXXX

2、作业时间：XXXXXX。

- 适用对象和范围

甲方与具备国家法律法规规定安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应建筑施工、设备设施检修、工程安装、货物运输及其他劳务的合同，合同签订后乙方可在甲方生产经营区域内从事相关建筑施工、设备设施检修、工程安装、货物运输及其它有关劳务活动。

本协议作为合同的附件同时签订、同时生效，合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务以及履行各自职责。

- 双方应当遵循的基本原则

1、甲乙双方应各自明确专人，负责合同期内的安全生产工作。双方安全生产管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2、双方应相互配合，支持安全检查工作的落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

3、乙方应牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

4、双方必须严守技术秘密和业务秘密。

- 甲方的权利、义务、职责和应当采取的措施

1、乙方人员进入工作现场之前，甲方应告知乙方本企业相关的安全生产规章制度、操作规程及要求。

2、委托作业部门为本协议甲方安全生产责任的职能管理部门，指派人员，负责对乙方工作人员进行安全教育，负责对乙方施工、检修、安装、运输、劳务等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。

3、甲方应督促委托作业部门按相关制度要求，对乙方提供的作业人员进行日常的安全监督管理工作，包括但不限于安全培训教育、安全技术交底、组织开展班前活动、作业期间安全监督管理等日常安全管理工作。

4、检查乙方的资质和乙方特种设备作业人员、特种作业人员是否持证上岗；确定乙方进行具体负责安全管理工作的机构和责任人。

5、项目实施过程中，甲方有权对乙方有关安全生产情况进行监督检查，并对存在的事故隐患提出整改措施。对乙方工作中存在的重大事故隐患，有权责令乙方立即整改、排除；乙方拒不整改、排除的，甲方有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

6、甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安全生产管理意见和建议。

7、甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、安装、运输、劳务作业现场，承诺不因其过错或消极不作为而给乙方造成事故隐患。

8、存在交叉作业情况，应根据实际情况督促各单位之间签订现场交叉作业的安全管理协议，明确发包商以及各承包商之间安全责任边界。

9、甲方有义务协助乙方处理突发的安全事故，及时采取救助措施。

- 乙方的权利、义务、职责和应当采取的措施

1、乙方必须具备承揽本项目的安全生产能力及相关资质，项目经理、安全管理人员必须具备相应的资格证书，且真实有效。

2、乙方应按要求为施工作业人员购买意外伤害险，保障施工作业人员合法权益。

3、乙方不得安排患有高血压、心脑血管疾病、恐高及其他职业禁忌疾病的人员入场进行施工作业。

4、开工前应根据实际需要编制安全技术措施、安全组织措施、安全文明施工措施和施工方案、应急处置方案，按要求履行编审流程，危大工程应编制专项施工方案，超危大工程专项施工方案应组织专家论证。

5、乙方应严格落实工作票、操作票以及特种作业许可审批管理制度。

6、乙方严禁将承包（租）的工程（业务)或部分工程（业务)转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

7、乙方应具有完善的安全管理组织体系，在甲方施工、检修、安装、运输、劳务等现场作业期间，乙方指派专人，全面负责项目的现场安全管理工作。

8、乙方应根据《中华人民共和国安全生产法》等安全相关法律法规，建立健全本单位全员安全生产责任制，明确派驻现场作业人员的安全职责，并对其职责落实情况进行监督考核。

9、乙方安排人员进入甲方施工（检修、安装、运输、劳务）现场前，应进行必要的安全培训教育，并到甲方委托作业部门办好相关手续，接受甲方组织的安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域；乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

10、乙方应为本项目制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度），按照相应的安全操作规程和要求操作，并对相关过程进行记录。

11、乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

12、乙方人员在作业期间，应按规定佩戴合格的劳动防护用具（乙方自备），做好安全防护措施，搭建的临时设施（如脚手架、操作平台等）必须经甲方验收合格后方可使用，并严格遵守甲方各项安全生产规章制度、操作规程及要求。

13、乙方必须自备确保本项目安全实施的各项设施、装备，保证设施、装备符合安全要求；如需借用（租赁）甲方设施、装备，应由双方协商办理租借手续，借用方应保证设施、装备符合安全要求，租借方必须验收确认并作好书面记录，租借方一经接受使用，表示该设施、装备完好无事故隐患，若造成安全事故，后果全由租借方负责。

14、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种设备操作人员、特种作业人员必须持有效的操作证方准上岗，所使用的特种设备必须向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书，并在设备显著位置张贴登记标志后，方准在现场使用。

15、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚，戴好安全帽；不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦、彩钢板等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时，乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加设安全防护绳等，在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

16、乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全监督检查，经查证发现的事故隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权予以停工和处罚，所造成的损失由乙方承担。

17、对甲方提出的整改建议，乙方应认真对待，并将整改情况以书面形式反馈甲方有关部门，否则甲方有权责令其停止施工，限期整改，乙方应对延期造成的损失负责。

18、乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设施、装备，因此酿成的后果由乙方负责。

19、乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

20、在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行作业，甲乙双方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，乙方必须提前将安全预防措施报送甲方在危险区域范围内的部门和甲方委托作业部门审核，甲方在收到其报送资料后，应当于24小时内做出是否同意的决定。

21、作业现场必须保证安全作业。乙方对作业过程中发生的安全事故，负责及时向有关部门报告，并承担因安全事故所产生的相关费用。如果因安全事故给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

- 违约责任

1、本协议履行期间，若因一方违约行为发生安全事故，违约方按其与对方所签订的合同标的金额（指合同结算金额）5%承担违约金。并向守约方赔偿因安全事故所造成的全部经济损失。

2、因乙方管理或操作不当产生的事故隐患，每发现一起，乙方承担违约金1万元。

3、除本合同第六条第一项和第二项以外，甲乙双方若有违反本协议约定的行为，每发生一项承担违约金1万元。

4、因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款项中予以扣减。

- 附则

本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

八、协议未尽事宜，双方协商解决，签订补充条款。

九、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

十、乙方违反本协议造成的一切安全事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚由乙方承担。

十一、本协议由甲乙双方法人或法人授权人员签字盖章后生效。

甲方（盖章）

法人代表或授权委托代表签字：

年   月   日

乙方（盖章）

法人代表或授权委托代表签字：

年   月   日

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于提升泵房水下机器人清淤服务采购项目（第二次）的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的提升泵房水下机器人清淤服务采购项目（第二次）报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近二年内（2023年12月至今）或成立至今（成立不足三年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的提升泵房水下机器人清淤服务采购项目（第二次）选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年    月    日

营业执照（需盖章）

- 提升泵房水下机器人清淤服务采购项目（第二次）报价一览表

| 报价内容 | 提升泵房水下机器人清淤服务采购项目（第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  | *报价方 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 送货地址 | 深圳龙华观澜河口调蓄池 |  | *电话 |  |  |  |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *清淤面积 | 单位 |  | 数量 |  | *含税单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 水下机器人清淤服务 | 泵池面积约1800㎡，核心泵坑区域面积432㎡，预估淤积量500m³ | m³ |  | 500 |  |  |  | 若清淤量少于500m³ 按单价结算。 |
| 含税合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  | *税点 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 | 合同签订生效后按合同总价的15%作为预付款支付,清淤完工验收后支付剩余85%尾款(若清淤少于500m3按单价据实结算)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 | 合同签订之日起15个日历日内。 |  |  | 质保期 |  | / |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项； 2、供应商报价应为全费用含税单价模式，须涵盖但不限于以下各项成本及费用：包含全部清淤服务工程内容的人工费、材料费（除甲供材料外的所有材料）、设备费（除甲供设备外的所有设备）、机械费、措施项目费、管理费、税金以及合同明示或隐含的所有风险责任（包括可预见及不可预见风险），报价应视为已包含履行合同义务所需的一切相关费用； 3、项目地址:深圳龙华观澜河口调蓄池； 4、本采购项目以不含税价进行对比，不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）； 5、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料