深圳市深水坂雪岗水务有限公司

紫外消毒系统配件采购项目

询价告知函

- 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：紫外消毒系统配件采购项目。

（二）采购需求：

| 序号 | 名称 | 型号 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外消毒灯管 | 低压汞灯220V，功率210W，半年衰减率小于10%，使用寿命12000小时 | 88根 | 飞利浦、莱劭思等品牌同档次产品，与现有的设备系统匹配 |
| 2 | 镇流器 | 功率320-330w，230v | 88台 | 与现有的设备系统匹配 |
| 3 | 石英套管 | / | 88个 |  |
| 4 | 密封圈 | / | 88个 |  |
| 5 | 防水灯头及灯头线 | 双色、每条3米长 | 11个 |  |
| 6 | 波纹管 | 304不锈钢编织网管，每段1.5米 | 11根 |  |
| 7 | 安装维修服务费 | 配件安装及排架的维修等 | 1批 | / |

（一）供应商报价应为全费用含税包干价，须涵盖但不限于以下各项成本及费用：货物采购成本、运输配送费用（含装卸货）、安装调试费、人工费用、售后服务成本、项目管理费用、合理利润、法定税费，以及合同明示或隐含的所有风险责任（包括可预见及不可预见风险），报价应视为已包含履行合同义务所需的一切相关费用。

（二）限价要求：11.6万元（报价总价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（三）供货期限：合同签订之日起至20个日历日内。

（四）付款方式：货到现场安装完毕且验收合格后支付货款60%，半年检测合格后支付合同金额的35%，12000个小时后支付合同剩余尾款5%。

（五）现场踏勘：为确保参选单位完全理解本采购项目需求，参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，并对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失等承担全部责任。参选单位现场踏勘前应与采购人联系。

（七）项目地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4025号，坂雪岗一期水质净化厂。联系人：黄工，13435126580

（八）质保期：自货到现场安装完毕且验收合格后起计，石英套管及紫外灯管12000个小时、镇流器两年。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年12月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（七）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一），未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函、踏勘确认表等）；

3.法定代表人证明书、法定代表人授权书（如有）；

4.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

本项采购采用线上第一轮报价+线上腾讯会议第二轮报价方式，具体程序如下：

（一）在截止第一轮报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱（邮件标题：公司名称+紫外消毒系统配件采购项目）；

（二）第二轮报价开启前，评审专家组将对各参选单位开展资格审查工作。资格审查完成后，评审专家组与所有参选单位进入指定线上腾讯会议，由评审委员会在会议中统一公布全体参选单位的第一轮资格审查结果及第一轮报价情况。如存在审核未通过的单位，则在线上腾讯会议时通知未通过的单位；

（三）通过评审确认满足资格审查的参选单位进入第二轮报价，由评审专家按报价文件的提交时间顺序逐个谈判，给出二次报价，并由参选单位分别签字确认；

（四）评审委员会根据询价规则形成评审报告，确定候选人排名；

（五）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）凡有意报名参与本项目的供应商，请于第一轮截止报价时间前将报价文件发送至采购联系人指定邮箱（邮件标题：公司名称+紫外消毒系统配件采购项目）。第一轮响应文件递交截止时间为2025年12月16日18时00分（北京时间）；第二轮为线上腾讯会议报价，报价开始时间为2025年12月17日9时30分（北京时间），采购联系人将在当天9时25分向完成第一轮报价的参选单位发送腾讯会议号。

（二）响应文件递交方式

本次第一轮报价文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

第二轮报价采用线上腾讯会议报价，采购联系人将在当天9时25分向完成第一轮报价的参选单位发送腾讯会议号，当天9时35分前未进入会议，则视为放弃本项目不参与。

六、评分规则

本次评审设两轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次采用总价包干模式，含税限价11.6万元，采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年12月16日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：涂工

电  话：0755+29395688转8725

邮  箱：sszxhjcaigoub@163.com

深圳市深水坂雪岗水务有限公司

2025年12月13日

- 合同条款及格式

合同编号：

XXXXXX公司

xxxxx采购合同

| 甲方（买方）： | XXXXXXXX有限公司 |
| --- | --- |
| 乙方（卖方）： | XXXXXXXX有限公司 |

## 紫外消毒系统配件采购合同

甲方（买方）：深圳市深水坂雪岗水务有限公司

通讯地址：

乙方（卖方）：

通讯地址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经平等协商达成合同如下：

# 第一条 货物和数量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 采购数量 | 品牌 | 含税单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外消毒灯管 | 低压汞灯220V，功率210W，半年衰减率小于10%，使用寿命12000小时 | 88根 |  |  |  | 与现有的设备系统匹配 |
| 2 | 镇流器 | 功率320-330w，230v | 88台 |  |  |  |  |
| 3 | 石英套管 | / | 88个 |  |  |  |  |
| 4 | 密封圈 | / | 88个 |  |  |  |  |
| 5 | 防水灯头及灯头线 | 双色，每条3米长 | 11个 |  |  |  |  |
| 6 | 波纹管 | 304不锈钢编织网管，每段1.5米 | 11根 |  |  |  |  |
| 7 | 安装维修服务费 | 配件安装及排架的维修等 | 1批 |  |  |  |  |
| 含税合计 |  | 大写： （小写： 元） ，含 %增值税 |  |  |  |  |  |

- 质量要求及技术标准

紫外消毒系统采购更换配件为全新（原装）产品，随货应附产品出厂合格证、出厂检验证明、检验证明（第三方、若有）等；卖方所供货物性能和数量须满足买方要求，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

紫外灯管使用寿命12000小时内，若因灯管质量问题（如未达标寿命）导致水质不达标，乙方需承担更换责任并承担相关费用。

- 合同期限及结算方式

1.合同金额：      元。

2. 合同价格应为全费用含税包干价，须涵盖但不限于以下各项成本及费用：货物采购成本、运输配送费用（含装卸货）、安装调试费、人工费用、售后服务成本、项目管理费用、合理利润、13%增值税费，以及合同明示或隐含的所有风险责任（包括可预见及不可预见风险），合同价格应视为已包含履行合同义务所需的一切相关费用。

2.买卖双方的账户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

甲方开票信息

名称：深圳市深水坂雪岗水务有限公司

税号：91440300MA5G02DGXC

单位地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔五和大道北4025号污水处理有限公司办公楼208

电话：0755-22385913

开户银行：中国银行股份有限公司深圳新秀支行

银行账户：752375979260

乙方开户行和账号

开户银行：

户    名：

帐    号：

3.结算及付款方式

（1）货到现场安装完毕且验收合格后，乙方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付货款60%；

（2）半年检测合格后，乙方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付合同金额的35%；

（3）12000个小时后，乙方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付合同剩余尾款5%。

每次付款前，乙方应配合提供有效  %增值税专用发票及相关请款材料（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准；达到付款条件的证明材料（如验收报告、检测报告）），由于乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

- 包装物与标识

1.交付货物应具有适合内陆运输的包装，并根据货物的特点和需要，采取防潮、防雨、防锈、防震等的保护措施，以保证货物安全无损的运抵安装地点。如由于包装原因引起货物毁损、锈蚀、丢失，卖方应承担因此发生的一切责任。

2.卖方已经考虑了本合同确定的运输方式对合同货物的包装要求。

3.卖方有义务采用最合适的包装方式，在合理的情况下，减少合同货物远洋运输的包装体积。例如，外包装应尽可能方整，尽量避免出现突出的尖端；不同规格货物应按外形、直径大小进行合理包装。

4.包装标准：

GB/T4892-1996《硬质直方体运输包装尺寸系列》

GB/T13201-91《圆柱体运输包装尺寸系列》

GB/T 13757-92《袋类运输包装尺寸系列》

GB/T16471-1996《运输包装件尺寸界限》

以上标准，以最新版为准。

- 交货

1.交货方式：现场交货。

（1）乙方负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险等一切的费用由乙方承担。

（2）交货时间：合同签订之日起20个日历日内。

2.运输方式：由乙方负责安排。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.货物交付给甲方前，毁损、灭失的风险，由乙方承担。

- 货物验收

1.产品运送到指定收货地点后，按照国家标准及甲方要求，双方同时参与验收；如果乙方未能派人员参与验收，则视为乙方无条件接受验收结果，如对验收结果有异议应当场提出。产品经验收合格后，甲方予以接收。

2.甲方在验收中如发现材料的品种、型号、规格和质量等不符合约定，应自收到货物后15日内向乙方提出异议。乙方在接到甲方通知后，必须在2日内给甲方书面答复处理方案，及时采取补救措施，以使合同的标的物数量、规格及品质符合合同约定，相关费用由乙方承担。

3.验收数量按现场实际供货量结算，乙方有义务提供真实的供货数量。供货数量少于通知的数量时，乙方负责将数量不足的部分补齐，并在甲方通知后5日内到货。

4.如产品质量出现问题经甲乙双方确认需更换后，乙方应随时予以更换，更换货物必须5日内到货。

5.乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的知识产权或其他权益。否则，乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有赔偿、费用。

6.甲方有权在合同履行期间（含质保期）委托第三方按照《城市给排水紫外线消毒设备》（GB/T19837-2019）、《紫外线水消毒设备 紫外线剂量测试方法》（GB/T32091-2015）、《环境保护产品技术要求 紫外线消毒装置》（HJ 2522-2012）对乙方所供设备配件的相应参数进行验证，如出现验证数据不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付项目合同总价的20%作为违约金，且乙方应承担所有损失。

7.性能验收：（1）紫外消毒装置系统满足《城市给排水紫外线消毒设备》（GB/T19837-2019）、《环境保护产品技术要求 紫外线消毒装置》（HJ 2522-2012）标准、本项目紫外消毒装置系统技术参数要求。（2）紫外线消毒系统中的紫外线灯管安装在消毒渠道内，长期在水下运行。整个系统均为全天候安装运行设计，镇流器及附属配件不需要空调设备。（3）进水水质、水量（单渠设计规模为4万立方米/日）在设计要求的条件下，紫外消毒后出水水质满足粪大肠菌群数≤1000个/L：	运行完成调试后，由甲方组织开展紫外消毒装置7天试生产验收考核，试生产验收内容包括消毒效果和能耗。期间岀水样品由甲方化验室或甲方委托的第三方检测机构按照国家标准检测方法检测水质(两者化验的结果均有效，乙方不得异议)，出水取样点布设于项目总岀水口处。

- 责任和义务

1.乙方有责任按本合同的要求，按时、保质、保量地提供合同货物和技术资料。

2.乙方供货货物应保证满足甲方对技术（质量）、数量要求，对有缺陷的零件、部件和货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能。

3.乙方有责任将合同货物在合同约定地点交验。

4.合同履行期间，合同双方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，乙方应按照法律规定在场地内及其毗邻地进行运输、装卸等各种环节。由于乙方原因造成的安全事故、环境责任事故等一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成的后果概由乙方负责。

5.	如乙方因履行本合同违背国家和地方各项法律、法规及各相关部门规章、规定。发生群体性事件、市民投诉、上访等问题，属乙方严重违约，甲方有权单方面提前终止合同，可扣除或不支付相应的项目费用。若乙方的违约行为同时导致行政罚款及经济赔款或造成任何法律或经济纠纷，一概由乙方负责。

- 违约责任

1.在合同履约过程中一方违约时，由其承担给对方造成的相应损失。

2.甲方付款前，乙方应向甲方提供足额的当期发票和相关付款申请材料，乙方不提供或不及时提供发票和相关付款申请材料期间，甲方拒付货款不承担任何违约责任。

3.若乙方在本合同规定的交货时间内未经甲方同意而不能按期交货，则每延迟一天甲方有权向乙方处以每日合同总额的5%的罚款，超过5天加倍处罚。若乙方在本合同规定的交货时间延迟10天仍然不能交货，则甲方有权终止合同，并有权按采购总价30%追究违约金及由此为甲方带来的一切经济损失。

4.因乙方产品质量达不到合同要求，乙方需在收到甲方通知后48小时内回复甲方，并且乙方应当及时更换不合格货物，且乙方承担由此引起的甲方相应损失。

5.自乙方交货后至质量保修期满的期间内，甲方经检查发现或合同配件经安装、调试或运行显示，合同配件或其任何部件存在质量问题，达不到本合同技术要求。甲方有权要求乙方采取下列一种或多种方式予以解决：

（1）乙方承担费用，用合格的新配件更换有缺陷的配件或修补缺陷部分；

（2）退还配件，同时将甲方已经支付的合同价款全额退还甲方，并承担甲方因履行本合同而支出的一切费用，包括但不限于利息、银行手续费、仓储费、卸货费以及因退回配件所需的其他费用。

（3）按不合格配件价格的50%支付违约金。

（4）赔偿甲方因配件质量问题导致的一切损失。

6.按合同规定应赔付的违约金，赔偿及其他经济损失，应当在明确责任后15日内付给对方，否则按逾期付款处理。

7.保修期内，如乙方未在规定时间内指导解决货物问题，甲方有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由乙方承担，且不免除乙方对货物的缺陷责任，此外，甲方有权要求乙方按照前述相关费用的0.5倍支付补偿金，并有权在尾款中扣除相关费用、损失、补偿、违约金。

8.一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费，由违约方承担。

9.其他违约责任：

（1）如果乙方提供的技术资料有错误，或者由于乙方技术人员原因造成配件安装、调试不成功和（或）造成合同配件损坏的情况，乙方应在 24 小时内采取修理、更换、退货等补救措施并负担因此发生的费用，同时需向甲方支付不合格配件价格的 30 %作为违约金。

（2）在开箱检验、或使用过程中发现乙方提交的合同配件为贴牌、假冒、伪劣、翻新产品，或生产组成合同配件的原材料、配件是贴牌、假冒、伪劣货物时，乙方应在甲方通知之日自行收回配件，甲方不负保管责任，配件毁损灭失风险自甲方通知之时起由乙方承担，乙方将已收取款项（含预付款）退还甲方，并按合同总价的 30 %支付违约金。

（3）如双方对质量责任认定有争议，由甲方委托具备相关资质的第三方质检机构出具质检报告。因第三方质检机构产生的费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。

（4）乙方所提供的紫外消毒系统配件安装完毕后，未能通过验收，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿合同总价的30%作为违约金，乙方须无条件配合甲方完成新紫外消毒系统配件采购、配件到货安装，乙方在收到甲方通知后7个工作日内拆除所供货设备配件，否则甲方有权对乙方所供设备配件进行处置。至甲方新设备配件安装前，期间甲方为保障出水粪大肠菌群数达标所采取的措施发生的费用及甲方损失由乙方承担。

- 保密

对于在合同履行过程中所获得或知悉的、关于甲方的所有未公开的信息、商业秘密（包括项目信息、资料、人力资源等），乙方及其员工均负有保密义务，否则应赔偿人民币2万元。保密期限，自乙方知悉该资料或信息之日起至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

- 质保

1.保修期：自货到现场安装完毕且验收合格后起计，石英套管及紫外灯管12000个小时、镇流器两年。质保期内出现的因制造产生的质量缺陷，由乙方免费维修、更换。因甲方保管不当或人为操作不当因素造成的产品损坏或性能下降，乙方可以予以维修，但因此产生的人工、材料费由甲方承担。

2.保修期内所发生的因乙方原因引起的货物质量问题和供货问题等，乙方须及时响应解决，直至质量保证期满为止。

3.如因运输不当致使货物损坏，应由乙方免费更换。在货物安装过程及保修期内，如发生质量问题、因运输不当或乙方未全面进行安装调试而致使货物损坏，应由乙方免费进行维修或更换。

4.货物故障报修的处理时间：可通过电话排除的故障，应在2小时内解决；如电话无法解决，周一至周五期间24小时内到达现场并排除故障，其余期间在48小时内到达现场并排除故障。

6.保修期内，所有货物维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

- 不可抗力

1.由于不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，并提供证明材料证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，双方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相追究违约责任。

- 合同生效

本合同一式【肆】份，双方各执【贰】份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章（或公章）后生效，合同生效日期以最后一方签字盖章日为准。

- 其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可在本合同框架内，经协商一致签订补充合同，补充协议签订后并经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同中的附件由《供应商廉洁协议书》、《安全协议书》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4.在执行合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

5.因履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十四条 合同附件

附件1：供应商廉洁协议书

附件2：安全协议书

（以下为《紫外消毒系统配件采购项目》签署页，无正文）

| 甲方（公章/合同章）： 深圳市深水坂雪岗水务有限公司 | 乙方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字或签章)： | 法定代表人 或授权代表(签字或签章)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：                                 乙方：

年     月   日                     年     月   日

附件2：安全管理协议

安全管理协议

甲方：

乙方：

为了加强作业现场人员的安全管理，营造一个良好的安全生产环境，明确双方的安全生产权利、义务、职责和应当采取的措施，对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生。甲乙双方在平等协商的基础上，同意在签订工程合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。

- 项目内容

1、项目名称：XXXXXX服务项目

2、作业时间：自合同签订之日起，20个日历日内完成规定的所有内容。

- 适用对象和范围

甲方与具备国家法律法规规定安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应建筑施工、设备设施检修、工程安装、货物运输及其他劳务的合同，合同签订后乙方可在甲方生产经营区域内从事相关建筑施工、设备设施检修、工程安装、货物运输及其它有关劳务活动。

本协议作为合同的附件同时签订、同时生效，合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务以及履行各自职责。

- 双方应当遵循的基本原则

1、甲乙双方应各自明确专人，负责合同期内的安全生产工作。双方安全生产管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2、双方应相互配合，支持安全检查工作的落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

3、乙方应牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

4、双方必须严守技术秘密和业务秘密。

- 甲方的权利、义务、职责和应当采取的措施

1、乙方人员进入工作现场之前，甲方应告知乙方本企业相关的安全生产规章制度、操作规程及要求。

2、委托作业部门为本协议甲方安全生产责任的职能管理部门，指派人员，负责对乙方工作人员进行安全教育，负责对乙方施工、检修、安装、运输、劳务等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。

3、甲方应督促委托作业部门按相关制度要求，对乙方提供的作业人员进行日常的安全监督管理工作，包括但不限于安全培训教育、安全技术交底、组织开展班前活动、作业期间安全监督管理等日常安全管理工作。

4、检查乙方的资质和乙方特种设备作业人员、特种作业人员是否持证上岗；确定乙方进行具体负责安全管理工作的机构和责任人。

5、项目实施过程中，甲方有权对乙方有关安全生产情况进行监督检查，并对存在的事故隐患提出整改措施。对乙方工作中存在的重大事故隐患，有权责令乙方立即整改、排除；乙方拒不整改、排除的，甲方有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

6、甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安全生产管理意见和建议。

7、甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、安装、运输、劳务作业现场，承诺不因其过错或消极不作为而给乙方造成事故隐患。

8、存在交叉作业情况，应根据实际情况督促各单位之间签订现场交叉作业的安全管理协议，明确发包商以及各承包商之间安全责任边界。

9、甲方有义务协助乙方处理突发的安全事故，及时采取救助措施。

- 乙方的权利、义务、职责和应当采取的措施

1、乙方必须具备承揽本项目的安全生产能力及相关资质，项目经理、安全管理人员必须具备相应的资格证书，且真实有效。

2、乙方应按要求为施工作业人员购买意外伤害险，保障施工作业人员合法权益。

3、乙方不得安排患有高血压、心脑血管疾病、恐高及其他职业禁忌疾病的人员入场进行施工作业。

4、开工前应根据实际需要编制安全技术措施、安全组织措施、安全文明施工措施和施工方案、应急处置方案，按要求履行编审流程，危大工程应编制专项施工方案，超危大工程专项施工方案应组织专家论证。

5、乙方应严格落实工作票、操作票以及特种作业许可审批管理制度。

6、乙方严禁将承包（租）的工程（业务)或部分工程（业务)转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

7、乙方应具有完善的安全管理组织体系，在甲方施工、检修、安装、运输、劳务等现场作业期间，乙方指派专人，全面负责项目的现场安全管理工作。

8、乙方应根据《中华人民共和国安全生产法》等安全相关法律法规，建立健全本单位全员安全生产责任制，明确派驻现场作业人员的安全职责，并对其职责落实情况进行监督考核。

9、乙方安排人员进入甲方施工（检修、安装、运输、劳务）现场前，应进行必要的安全培训教育，并到甲方委托作业部门办好相关手续，接受甲方组织的安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域；乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

10、乙方应为本项目制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度），按照相应的安全操作规程和要求操作，并对相关过程进行记录。

11、乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

12、乙方人员在作业期间，应按规定佩戴合格的劳动防护用具（乙方自备），做好安全防护措施，搭建的临时设施（如脚手架、操作平台等）必须经甲方验收合格后方可使用，并严格遵守甲方各项安全生产规章制度、操作规程及要求。

13、乙方必须自备确保本项目安全实施的各项设施、装备，保证设施、装备符合安全要求；如需借用（租赁）甲方设施、装备，应由双方协商办理租借手续，借用方应保证设施、装备符合安全要求，租借方必须验收确认并作好书面记录，租借方一经接受使用，表示该设施、装备完好无事故隐患，若造成安全事故，后果全由租借方负责。

14、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种设备操作人员、特种作业人员必须持有效的操作证方准上岗，所使用的特种设备必须向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书，并在设备显著位置张贴登记标志后，方准在现场使用。

15、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚，戴好安全帽；不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦、彩钢板等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时，乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加设安全防护绳等，在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

16、乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全监督检查，经查证发现的事故隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权予以停工和处罚，所造成的损失由乙方承担。

17、对甲方提出的整改建议，乙方应认真对待，并将整改情况以书面形式反馈甲方有关部门，否则甲方有权责令其停止施工，限期整改，乙方应对延期造成的损失负责。

18、乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设施、装备，因此酿成的后果由乙方负责。

19、乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

20、在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行作业，甲乙双方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，乙方必须提前将安全预防措施报送甲方在危险区域范围内的部门和甲方委托作业部门审核，甲方在收到其报送资料后，应当于24小时内做出是否同意的决定。

21、作业现场必须保证安全作业。乙方对作业过程中发生的安全事故，负责及时向有关部门报告，并承担因安全事故所产生的相关费用。如果因安全事故给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

- 违约责任

1、本协议履行期间，若因一方违约行为发生安全事故，违约方按其与对方所签订的相关业务合同标的金额（指合同结算金额）5%承担违约金。并向守约方赔偿因安全事故所造成的全部经济损失。

2、因乙方管理或操作不当产生的事故隐患，每发现一起，乙方承担违约金。

3、除本合同第六条第一项和第二项以外，甲乙双方若有违反本协议约定的行为，每发生一项承担违约金。

4、因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款项中予以扣减。

- 附则

本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

八、协议未尽事宜，双方协商解决，签订补充条款。

九、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

十、乙方违反本协议造成的一切安全事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚由乙方承担。

十一、本协议由甲乙双方法人或法人授权人员签字盖章后生效。

甲方（盖章）

法人代表或授权委托代表签字：

年   月   日

乙方（盖章）

法人代表或授权委托代表签字：

年   月   日

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

- 资质文件、承诺函

深圳市深水坂雪岗水务有限公司：

根据贵方关于紫外消毒系统配件采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的紫外消毒系统配件采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近二年内（2023年12月至今）或成立至今（成立不足二年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的紫外消毒系统配件采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年    月    日

营业执照（盖章）

踏勘确认表及踏勘照片（需盖章）

紫外消毒系统配件采购项目

现场踏勘确认单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘时间 |  |
| 参选单位名称 |  |
| 踏勘确认事项 | 本公司已进行实地踏勘，本公司对本项采购范围、内容及相对应的情况已进行了确认。 本公司承诺报价包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用未出现任何遗漏。 |
| 参选单位联系人 |  |
| 参选单位联系电话 |  |
| 采购单位项目经理签字确认 |  |
| 备注 |  |

注：（1）《现场踏勘确认单》需附参选单位到项目现场踏勘的照片，照片内应有参选单位人员及项目人员。

（2）未提供或提供的踏勘确认单填写不全、照片不完整、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价。

附：现场踏勘照片

踏勘照片（需盖章）

- 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

参选单位名称：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （参选单位名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

参选单位：（盖公章）

年     月    日

- 法定代表人授权书（适用于法定代表人不亲自参加询价）

法定代表人授权书

XX公司（采购人名称）：

（单位全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，负责本项目的选聘和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤销授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：（签名）            参选单位：（盖公章）

法定代表人（签名）

年    月    日

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- 紫外消毒系统配件采购项目报价一览表

| 报价内容 | 紫外消毒系统配件采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水坂雪岗水务有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 送货地址 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道4025号，坂雪岗一期水质净化厂 |  |  | *电话 |  |  |  |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *规格型号 | 单位 | *数量 |  | 品牌 |  | *含税单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|  | 紫外消毒灯管 | 低压汞灯220V，功率210W，半年衰减率小于10%，使用寿命12000小时 | 根 | 88 |  |  |  |  |  | 飞利浦、莱劭思等品牌同档次产品，与现有的设备系统匹配 |
|  | 镇流器 | 功率320-330w，230v | 台 | 88 |  |  |  |  |  | 与现有的设备系统匹配 |
|  | 石英套管 | / | 根 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封圈 | / | 个 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水灯头及灯线 | 双色、每条3米长 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 波纹管 | 304不锈钢编织网管，每段1.5米 | 根 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装维修服务费 | 配件安装及排架的维修等 | 批 | 1 |  |  |  |  |  | / |
| 含税合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  | *税点 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 | 货到现场安装完毕且验收合格后支付货款60%，半年检测合格后支付合同金额的35%，12000个小时后支付合同剩余尾款5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *供货期 | 合同签订之日起20个日历日内。 |  |  |  | 质保期 |  | 自货到现场安装完毕且验收合格后起计，石英套管及紫外灯管12000个小时、镇流器两年。 |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、供应商报价应为全费用含税包干价，须涵盖但不限于以下各项成本及费用：货物采购成本、运输配送费用（含装卸货）、安装调试费、人工费用、售后服务成本、项目管理费用、合理利润、法定税费，以及合同明示或隐含的所有风险责任（包括可预见及不可预见风险），报价应视为已包含履行合同义务所需的一切相关费用； 3、项目地址:深圳市龙岗区坂田街道五和大道4025号，坂雪岗一期水质净化厂； 4、本采购项目以不含税价进行对比，不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）； 5、以上报价为一轮报价，最终报价以二轮报价结果为准，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料