- 德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电缆采购项目报价单

（参考格式，可自行修改）

| 报价内容 | 德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电缆采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 送货地址 | 江西德兴 |  |  | *电话 |  |  |  |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *规格型号 | 单位 | *数量 |  | 品牌 |  | *单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|  | 信号电缆 | DJYPVP 2X2X1.5mm2 | 米 | 291 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVV-3X1.5mm2 | 米 | 291 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 | YJV-1kV 3x50+2x35 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 | YJV-1kV-3x25+2x16 | 米 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 | YJV-1kV-5x6 | 米 | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 | YJV-1kV-4x6 | 米 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 | YJV-1kV-3x4 | 米 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 | YJV-1kV-5x2.5 | 米 | 328 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 | YJV-1kV-4x2.5 | 米 | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVVP-3X1.5 | 米 | 256 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVV-10X1.5 | 米 | 215 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVV-5X1.5 | 米 | 129 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVV-5X1.5 | 米 | 661 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVV-3X1.5 | 米 | 483 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  | *税点 |  | 13% |  |  |  |  |
| 付款方式 | 预付合同价20%，到货验收后付合同价80%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  |  |  | 质保期 |  |  |  |  |  |
| *供货期 | 合同签订之日起10日内到货或预付款到账后3日内到货。（两者选其一） |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1、如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、报价包含物资供货、包装及运输、指导安装，不包括安装; 3、送货地址:江西省德兴市香屯生态工业园区； 4、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于   德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电缆采购项目   的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电缆采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉，近一年内（2023年8月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内（2023年8月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2022年8月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

参选单位：（盖公章或业务章）

年    月    日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料

（营业执照、资质证书（如需））