深圳市深水水务咨询有限公司

德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电气自控采购项目

询价告知函

- 项目关键信息

一、供货内容

（一）采购项目名称：德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电气自控采购项目。

（二）采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表箱（罩） | 室外型，非标，IP54，配套立柱安装 | 台 | 4 |  |
| 2 | PLC自控柜 | "DI:96;DO:48;AI:12;AO:4；含CPU、RS485通讯模块、以太网通讯模块、交换机、直流电源、UPS、中间继电器、浪涌保护器、触摸屏等； | 套 | 1 |  |
| 3 | PLC、触摸屏程序画面编制 | 自主开发 | 项 | 1 |  |
| 4 | 低压配电柜 | 800X800X2200mm | 面 | 1 |  |
| 5 | 现场控制箱 | 非标，室外型,250x500x600mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 现场动力柜 | XL21（改），室内型，400x650x2200mm | 台 | 1 |  |
| 7 | 低压配电柜改造 | 对现状1AA进线回路相关元器件进行更换改造 | 项 | 1 |  |
| 8 | 低压配电柜改造 | 对现状2AA备用回路相关元器件进行更换改造 | 项 | 1 |  |

开关选用“正泰”品牌，变频器选用“ABB”品牌，PLC选用“西门子”品牌，其余辅材选用国优品牌。

报价需含PLC编程现场调试和现场仪表及电柜设备现场安装接线，不含线缆线槽以及安装配件。

具体工程量详件图纸。

供应商报价应包含采购、运输、人工、货物的上货费、卸货到仓、售后服务、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。

（三）限价要求：14万元（报价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）货期要求：不超过25天。

（五）付款方式：预付合同价30%，货到现场付合同价50%，验收后15%，质保期满后5%。

（六）供货地点：江西德兴。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章）；

（二）须具有良好的商业信誉，近一年内（2023年8月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（提供承诺函）；

（三）财务状况要求：近一年内（2023年8月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（提供承诺函）；

（四）近两年内（2022年8月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（提供承诺函）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供承诺函）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章或业务章，并发送邮件至采购联系人邮箱。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并以邮件形式通知未通过的单位；

（三）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并以邮件形式通知未通过的单位；

（四）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（五）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果以邮件形式通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间及询价开始时间均为2024年8月9日18时00分（北京时间）；参选单位参与本项目报价，应以邮件形式联系采购联系人发送项目图纸，如因图纸缺失导致报价不全，采购人概不负责。

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。

七、限价要求

本次限价14万元，采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2024年8月X日X时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在中选通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigou@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2024年8月6日

- 合同条款及格式

合同编号：

德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电气自控采购合同

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 工程地点： |  |
| 买 方： |  |
| 卖 方： |  |

## 德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电气自控采购合同

买方（甲方）：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

卖方（乙方）：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

买、卖双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经平等协商达成合同如下：

- 货物和数量

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表箱（罩） | 室外型，非标，IP54，配套立柱安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| PLC自控柜 | "DI:96;DO:48;AI:12;AO:4；含CPU、RS485通讯模块、以太网通讯模块、交换机、直流电源、UPS、中间继电器、浪涌保护器、触摸屏等； | 套 | 1 |  |  | 详见图纸 |
| PLC、触摸屏程序画面编制 | 自主开发 | 项 | 1 |  |  |  |
| 低压配电柜 | 800X800X2200mm | 面 | 1 |  |  | GCK |
| 现场控制箱 | 非标，室外型,250x500x600mm | 台 | 1 |  |  | SS304 |
| 现场动力柜 | XL21（改），室内型，400x650x2200mm | 台 | 1 |  |  | 碳钢喷塑 |
| 低压配电柜改造 | 对现状1AA进线回路相关元器件进行更换改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 低压配电柜改造 | 对现状2AA备用回路相关元器件进行更换改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）：拾万伍仟元整 |  |  |  | 合计 |  |  |

开关选用“正泰”品牌，变频器选用“ABB”品牌，PLC选用“西门子”品牌，其余辅材选用国优品牌。

合同价格含PLC编程现场调试和现场仪表及电柜设备现场安装接线，不含线缆线槽以及安装配件。

- 质量要求及技术标准

货物为全新产品，包括产品技术手册、组装图、部件图、安装说明书、产品操作使用说明书、设备维护保养说明书、相关图纸、质保书、产品出厂合格证、出厂检验证明、检验证明（第三方、若有）等。

卖方所供设备质量、性能和数量须满足相关图纸要求，满足所提供安装设备大样图纸要求，所供设备必须是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

- 合同价格

1.本合同金额为人民币      元（大写：        ）。

2.合同价是卖方完成本项目所涉及全部电气及自控设备和材料的供货，指导安装调试和试运行、操作培训及相关技术服务所需的全部费用，包括但不限于货物的价格，以及为提供货物至买方指定交货地点而产生的商检费、包装费、装货费、运费、卸车费、保险费、指导安装调试费、培训费、3%增值税费、资料费、后续质保服务等全部费用。

- 支付和结算方式

1.双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2.双方的账户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

卖方收款银行和账号

单位名称：

开户银行：

账号：

如卖方的上述信息发生变更，应在变更之日起3日内将变更后的信息以书面方式提供给买方，并加盖卖方财务专用章、法定代表人签字（或签章），如未及时提供造成的全部后果及责任由卖方承担。

3.付款方式

（1）合同生效后，乙方提交合同总价30%金额的付款申请材料，甲方审核通过后支付30%作为预付款。

（2）货到现场15日内，乙方提交合同总价50%金额的付款申请材料，甲方凭乙方提交的请款资料以电汇的方式向乙方支付合同总价的50%作为到货验收款。

（3）验收合格后，乙方提供合同总价15%的金额的付款申请材料并经甲方审核通过后，支付合同总价的15%。

（4）尾款在保修期满后，乙方提供合同总价5%的金额的付款申请材料并经甲方审核通过后，支付合同总价的5%。

4.本合同第三条第3款约定的“付款申请材料”包括付款申请单、税率为13%的增值税专用发票等（付款申请单见合同附件）。卖方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，买方无需承担逾期付款的违约责任。

- 交货

1.交货方式：现场交货

1.1卖方负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险、装卸等一切的费用由卖方承担。

1.2供货期：合同签订生效之日起        天。

2.运输方式：由卖方负责安排  。

3.交货地点：              。

收货联系人：

联系方式：

4.货物包装

4.1除不适合箱装的设备外，所有交付设备应具有适合内陆运输、多次搬运与装卸、耐热带高温高湿气候的包装，并根据设备的特点和需要，采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等的保护措施，以保证设备安全无损的运抵安装地点。如由于包装原因引起设备毁损、锈蚀、丢失，卖方应承担因此发生的一切责任。裸装货应在设备的装箱单中清楚标明。

4.2包装时，卖方须采取防盗措施：每件设备重量不小于150KG，裸装、托盘及框架装设备应捆扎结实，包装内各件设备应不易抽出、取走或拆下；箱装设备应封闭严密，包装箱不易撬开。

4.3卖方已经考虑了本合同确定的运输方式对合同设备的包装要求。

5.货物交付给买方前，毁损、灭失的风险，由卖方承担；交付给买方且通过开箱验收后，毁损、灭失的风险，由买方承担。

- 货物验收

1.货物到货验收：货物到货后由买方负责组织货物开箱验收，该阶段的验收范围为规格、数量、品牌等，不包括设备性能验收。

2.货物试运行情况验收：货物由卖方完成指导安装、调试，相关费用已包含在合同总价中。在试运行正常后，卖方书面通知买方；买方在接到书面通知后，组织相关单位完成货物的验收工作，出具并签署验收报告，卖方应积极配合做好各方面的工作。货物的验收标准，按照本合同约定及采购文件技术要求的规定执行，本合同、采购文件未规定的，按照国家标准或行业标准（以要求较高者为准）执行。

3.最终验收合格条件

A、通过开箱验收。

B、已提供了合同规定的全部货物的资料。

C、采购文件规定的培训任务已经完成。

D、调试过程中使用的专用工具、备品备件等已全部移交给买方使用（专用工具、备品备件等的款项，已包含在合同总价中）。

- 责任和义务

- 卖方有责任按本合同的要求，按时、保质、保量地提供合同设备和技术资料。

- 卖方供货设备应保证满足买方提供的技术（质量）、数量要求，对有缺陷的零件、部件和设备，卖方同意72小时内免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能。

- 卖方有责任将合同货物在合同约定地点交验。

- 供货期延误10日以内的，卖方向买方支付人民币1000元/日的违约金；供货期延误10至30日的（含10日和30日），卖方向买方支付人民币1500元/日的违约金；供货期延误30日以上的，买方有权单方面解除合同，要求卖方双倍返还货款，并按合同总价的30%作为违约金赔偿给买方。

- 货物未能通过本合同第五条约定的任一项验收，则买方同意由卖方予以整改更换，并在7天内重新组织验收；经2次验收不合格的，买方有权单方面解除合同，卖方应当一周内退还买方已支付的合同款，并赔偿合同总价的30% 作为违约金。

- 保修期内，如卖方未在规定时间内指导解决设备问题，买方有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由卖方承担，且不免除卖方对设备的缺陷责任。买方有权要求卖方按照相关费用的0.5倍支付违约金，并有权在尾款中扣除相关费用、损失、违约金。

- 培训

1.卖方承诺按照以下规定为买方提供技术培训。

1.1培训时间：以买方通知为准。

1.2培训地点：以买方通知为准。

1.3参加人员和人数：以买方通知为准。

1.4培训标准和要求：以买方通知为准。

2.培训要求

1）卖方应对买方的维修、操作人员提供货物的操作及维修的培训，直至熟练为止。

- 质保

1.保修期：自货到现场开箱验收之日起算     个月。

2.保修期内所发生的因卖方原因引起的设备质量问题和供货问题等，卖方须及时响应解决，直至质量保证期满为止。

3.卖方提供的软件系统，应在保修期内提供免费的上门维修和更新服务，不收取任何费用。

4.如因运输不当致使设备损坏，应由卖方免费更换。在设备安装过程及保修期期内，如发生质量问题、因运输不当或卖方未全面进行安装调试而致使设备损坏，应由卖方免费进行维修或更换。

5.设备故障报修的处理时间：可通过电话排除的故障，应在2小时内解决；如电话无法解决，周一至周五期间24小时内到达现场并排除故障，其余期间在48小时内到达现场并排除故障。

- 不可抗力

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 3 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

- 合同的生效

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

- 其他约定事项

1.本合同未尽事宜，按照采购文件的有关规定及其澄清、说明或者补正文件执行。

2.本合同中的附件由《供应商廉洁协议书》等组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4.在执行合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

5.因履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

| 买方（公章/合同章）： | 卖方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字)： | 法定代表人 或授权代表(签字)： |
| 地址： | 地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

## 附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

- 严禁甲方人员有以下行为：

- 利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

- 在经济活动中索取、收受财物。

- 乙方不可以有以下行为：

- 向甲方人员行贿或变相行贿；

- 向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：                               乙方：

年  月   日                                年     月   日

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

附营业执照

- 资质文件、承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电气自控采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电气自控采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉，近一年内（2023年8月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内（2023年8月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2022年8月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

参选单位：（盖公章或业务章）

年    月    日

- 德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电气自控采购项目报价一览表

| 报价内容 | 德兴市窗帘厂项目污水处理站提标扩容一期工程电气自控采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |  |  |
| 送货地址 | 江西省德兴市香屯生态工业园区 |  |  | *电话 |  |  |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *规格型号 | 单位 | *数量 |  | *单价（元） |  | 小计（元） | 备注 |
|  | 仪表箱（罩） | 室外型，非标，IP54，配套立柱安装 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | PLC自控柜 | "DI:96;DO:48;AI:12;AO:4；含CPU、RS485通讯模块、以太网通讯模块、交换机、直流电源、UPS、中间继电器、浪涌保护器、触摸屏等； | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PLC、触摸屏程序画面编制 | 自主开发 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 低压配电柜 | 800X800X2200mm | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 现场控制箱 | 非标，室外型,250x500x600mm | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 现场动力柜 | XL21（改），室内型，400x650x2200mm | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 低压配电柜改造 | 对现状1AA进线回路相关元器件进行更换改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 低压配电柜改造 | 对现状2AA备用回路相关元器件进行更换改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  | *税点 |  | 13% |  |  |  |
| 付款方式 | 预付合同价30%，货到现场付合同价50%，验收后15%，质保期满后5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  |  |  | 质保期 |  |  |  |  |
| *供货期 | 不超过25天 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、报价包含设备成套供货、包装及运输、不含现场安装,含编程调试; 3、送货地址: 江西省德兴市香屯生态工业园区； 4、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料